附表

	利通区2025年第三季度集中式饮用水水质

监测结果

	序号
	指标
	限值
	监测值
	监测指标合格率（%）
	备注

	
	
	
	最大值
	最小值
	平均值
	
	

	1
	总大肠菌群（MPN/100ml或CFU/100ml)
	不得检出
	0
	0
	0
	100
	

	2
	菌落总数（CFU/100ml）
	100
	50
	0
	9.1
	100
	

	3
	色（铂钴色度）
	15
	5
	5
	5
	100
	

	4
	浑浊度（NTU）
	1 水源与净水技术条件限制时为3
	﹤1
	﹤1
	﹤1
	100
	

	5
	臭和味
	无异味、异臭
	无
	无
	无
	100
	

	6
	肉眼可见物
	无
	无
	无
	无
	100
	

	7
	pH
	不小于6.5且不大于8.5
	8.23
	7.84
	7.93
	100
	

	8
	总硬度（以CaCO3计）（mg/L）
	450
	382.6
	172.2
	327.8
	100
	

	9
	铁（mg/L）
	0.3
	0.0271
	0.0033
	0.0097
	100
	

	10
	锰（mg/L）
	0.1
	﹤0.00006
	﹤0.00006
	﹤0.00006
	100
	

	11
	铜（mg/L）
	1
	﹤0.00009
	﹤0.00009
	﹤0.00009
	100
	

	12
	锌（mg/L）
	1
	﹤0.0009
	﹤0.0009
	﹤0.0009
	100
	

	13
	铝（mg/L）
	0.2
	0.0104
	﹤0.0012
	0.0233
	100
	

	14
	硫酸盐（mg/L）
	250
	186.72
	137.49 
	161.83 
	100
	

	15
	氯化物（mg/L）
	250
	83.28
	69.48
	76.81
	100
	

	16
	溶解性总固体
	1000
	616
	462
	572.2
	100
	

	17
	高锰酸盐指数（以02计）
	3 
	1.25 
	0.46
	0.81
	100
	

	18
	氨（以 N 计）
	0.5
	0.02
	＜0.02
	0.02
	100
	

	19
	砷（mg/L）
	0.01
	0.00127
	0.0004
	0.001
	100
	

	20
	镉（mg/L）
	0.005
	＜0.00006
	＜0.00006
	＜0.00006
	100
	

	21
	铬（六价）（mg/L）
	0.05
	＜0.004
	＜0.004
	＜0.004
	100
	

	22
	氰化物（mg/L）
	0.05
	＜0.002
	＜0.002
	＜0.002
	100
	

	23
	氟化物（mg/L）
	1.0
	0.35
	0.21
	0.25
	100
	

	24
	铅（mg/L）
	0.01
	＜0.00007
	＜0.00007
	＜0.00007
	100
	

	25
	汞（mg/L）
	0.001
	＜0.0001
	＜0.0001
	＜0.0001
	100
	

	26
	硝酸盐（以N计）（mg/L）
	10  地下水源限制时为20
	2.39
	0.31
	1.23
	100
	

	27
	二氧化氯（mg/L）
	出厂水中余量≥0.1 末梢水中余量≥0.02
	0.3
	0.05
	0.17
	100
	

	28
	亚氯酸盐（mg/L）
	0.7
	0.37
	＜0.0024
	0.204
	100
	


说明：

（1）本信息来源于吴忠市利通区疾病预防控制中心（卫生监督所）。

（2）水质指标的检验和结果评价按照《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）、《生活饮用水标准检验方法》（GB/T5750-2023）执行。

（3）监测指标合格率（%）=单项指标检验合格品数÷该指标检验样品总数×100%

