**自治区党委生态环境保护督察群众举报转办件**

**验收销号意见表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 受理编号 | wz-xfd-0029〔2020〕xf-8号 | 承办单位 | 生态环境分局  金积镇 |
| 举报内容 | 利通区金积镇丁家湾村7队农村生活污水改造工程缓慢，污水管道流向从低向高，管道直径较小，存在不畅隐患；生活污水蓄水池较小，拉运处理不及时，影响村民正常生活” | | |
| 承办单位办理结果（上报查处情况及下一步措施） | **处置情况。**9月19日，由金积镇、生态环境分局负责，在丁家湾子村原村部召开污水管网改造协调会，邀请污水管网改造设计院专家、工程监理，向丁家湾子村7队村组干部、村民代表详细讲解了工程设计方案、施工进度、运营方式，现场解答了群众疑问，在场群众表示支持和理解。  **下一步措施。一是**由吴忠市生态环境局利通分局负责，加快项目施工进度，定期开展检查，加强工程质量监督和施工管理。**二是**由吴忠市生态环境局利通分局负责，建立运行维护机制，在项目建成运行后，定期对化粪池内沉淀粪污清掏拉运。**三是**由吴忠市生态环境局利通分局、利通区各相关乡镇负责，加大对污水管网改造项目宣传力度，督促施工单位文明施工，及时解答群众疑问，争取理解和支持，减少因项目施工给群众带来的不便。 | | |
| 转办案件实际整改情况 | 该项目已完成工程建设，污水收集管网和提升泵站正常运行，没有出现排放不畅问题。 | | |
| 验收销号意见 |  | | |
| 签字 |  | | |