**自治区党委生态环境保护督察群众举报转办件**

**验收销号意见表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 受理编号 | wz-xfd-0008号 | 承办单位 | 金银滩镇 |
| 举报内容 | 反映金银滩灵白村4队水源地有一养牛场 | | |
| 承办单位办理结果（上报查处情况及下一步措施） | 通过调查核实，金银滩镇灵白村4队养牛场位于灵白路东侧（经度：106°19’38”、纬度37°55’16”），该牛场是金银滩镇灵白村申请扶贫资金建设的壮大村集体经济产业项目，于2020年初利用原微型厂废弃厂房改建，占地面积20亩，牛场内现养殖基础母牛37头、牛犊20头，总投资170余万元，牛场周边500米范围内无居民区，距离供水井泵房200米。供水井泵房位于灵白公路东侧（经度：106°20’20”、纬度37°54’14”），是原微型厂灌溉机井，不属于人饮工程，也未列为水源保护地。2019年11月利通区水务局为解决灵白村、银新村建档立卡户水质不达标问题将该水井并入利通区利民公司供水管网供水，为临时补水使用。  整改措施：因肉牛养殖用水量小，产生的粪污量不大，区农业农村局粪污处理专家建议采用物理处理方法，对牛场所产生的粪污实行日产日清。利通区水务局已经启动建设利通区苦咸水改造工程，该两项工程投入使用后将彻底替换现有农村人畜饮水供水水源，所有人畜饮水水源全部采用黄河水水源。利通区水务局在今后的工作中将每月对该水井水质进行实时检验监测，确保群众饮水安全。 | | |
| 转办案件实际整改情况 | 一是按照利通区农业农村局粪污处理专家给灵白村扶贫肉牛场提出粪污无害化处理建议，灵白村牛场内牛粪做到日产日清。  二利通区水务局每月对该水井水质进行检测，确保水质达标，待东部饮水工程完工交付后，关闭该水井。 | | |
| 验收销号意见 |  | | |
| 签字 |  | | |