吴忠市利通区水安全保障“十四五”规划（2021-2025年）

吴忠市利通区水务局

2021年1月

批   准：郭建利

核   定：李玉虎

审   查：冯立忠

校   核：孙竟洋

设   计：刘学谦    孙竟洋

李  甜    马虎祥

前  言

“十四五”时期，是我国开启全面建设社会主义现代化国家新征程、向第二个百年奋斗目标进军的第一个五年，是贯彻落实习近平总书记“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”治水思路和视察宁夏重要讲话精神、奋力争当建设黄河流域生态保护和高质量发展先行区“排头兵”的战略机遇期，也是新时代利通区加快转型追赶，推动高质量发展的关键时期。进入新发展阶段，完整、准确、全面贯彻新发展理念，构建新发展格局，我区将围绕继续建设经济繁荣民族团结环境优美人民富裕的美丽新宁夏谋篇布局、擘画蓝图，加快推动黄河流域生态保护和高质量发展先行区建设，对水安全保障提出了新要求新任务。

根据党的十九届五中全会精神、自治区党委《关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》《宁夏水安全保障“十四五”规划》《吴忠市国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标》、《利通区国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》总体要求，在深入调查研究、广泛听取意见的基础上，全面总结评估水利改革发展“十三五”规划实施情况，系统分析水安全状况及面临形势，研究提出了“十四五”时期水安全保障的总体思路、目标任务、重大政策举措，完成了《利通区水安全保障“十四五”规划（2021-2025）》。

目  录

第一章 安全保障现状与形势	4

第一节 “十三五”水利发展主要成效	4

第二节 水安全保障面临的机遇与挑战	8

第二章 总体要求	13

第一节 指导思想	13

第二节 基本原则	13

第三节 发展目标	14

第四节 总体布局	18

第三章 水资源节约集约利用	20

第一节 实施农业深度节水控水	20

第二节 强化节水减排降损	22

第三节 深化用水权改革	24

第四章 构建城乡供水保障体系	30

第一节 建设城乡供水一体化	30

第二节 提高供水保障能力	31

第五章 构建水旱灾害防御体系	36

第一节  完善防洪减灾体系建设	36

第二节  完善山洪灾害防治体系	38

第三节  加快病险水库除险加固	38

第六章 构建水生态环境保护治理	43

第一节 加强水土保持生态建设	43

第二节 推进水环境综合治理	45

第七章 深化水利体制改革	52

第八章 实施数字治水创新	54

第九章 推进水文化传承展示	55

第十章 水安全保障投资估算	57

第十一章 加强规划实施保障	70

# 第一章 安全保障现状与形势

## “十三五”水利发展主要成效

“十三五”时期是我国决战脱贫攻坚、决胜全面建成小康社会的关键时期，在利通区委政府正确领导下，不忘初心、牢记使命，认真践行新发展理念，主动适应经济社会发展新要求，着力推动系统治理、创新发展，水利现代化水平稳步提升、现代化生态灌区建设成绩显著、水利信息化建设成效大幅提高、智慧水利建设初具规模、治水兴水管水迈入新阶段，顺利完成“十三五”规划主要目标任务，为我区胜利打赢脱贫攻坚战、与全国同步全面建成小康社会提供了有力支撑。

水利改革发展迈上新台阶。五年来，我们不断深化认识，调整发展思路，以现代化生态灌区建设为主要抓手，以“干渠测控+支斗渠测控+蓄水池调蓄+田间管网+水肥一体化”的灌区精准高效供水为目标，全面完成水资源使用权确权、小型水利工程管理体制改革、农业水价调整等体制机制建设，水利信息化、水资源管理水平大幅提升。截至目前，已配套建设测控一体化量测水设施729套，新建智能化高效节水灌溉面积4.6万亩，改造智能化高效节水灌溉面积3万亩，基本建成了33万亩集中连片灌区量测水和灌区自动化示范区；建立健全基层水利服务体系，撤销66个村级农民用水者协会，以乡镇为单位新组建乡镇农民灌溉服务专业合作社13个；积极探索开展了水权交易试点工作，近4年年均节水2400万立方米，灌区协会间累计交易水权6笔504万方，交易金额134.16万元，2018年10月，利通区与宁夏宝丰集团达成1484万立方米黄河水水权交易协议“大单”，交易金额3.82亿元。

水利脱贫攻坚取得新胜利。五年来，我们大力推进脱贫攻坚，致力改善民生，坚决落实“两不愁三保障”要求，咬紧牙关啃硬骨头，逐村逐户通水，扎实开展农村饮水安全“四查四补”清零行动，通过实施利通区五里坡农村饮水安全巩固提升工程、利通区农村自来水入户工程、宁夏农村苦咸水改水项目利通区2020年水源连通工程、利通区扁担沟镇吴家沟及石家窑村农村饮水设施提升改造工程4项农村人饮工程，覆盖10乡镇104行政村，总投资5747.68万元，全面解决了42.06万常住人口的饮水安全问题，7556建档立卡户饮水安全问题全部清零，2.06万人苦咸水问题全部解决，农村自来水入户率达到99%以上（建档立卡贫困户自来水入户率为100%，水质达标率100%），利通区水利扶贫工作“零问题”，顺利通过国家考核。

水资源管理水平实现新跃升。五年来，我们不断推进最严格水资源管理制度落实，统筹生活、生产及生态用水优化配置，实行用水“源头严控、过程严管、结果严查”全过程管理，依据水利厅用水指标分配方案，将用水计划指标分配到各干渠直开口、各取用水户，全面实行水资源统一调度和计划用水管理，严控用水总量，严格落实用水计划,坚决遏制不合理用水需求。将3.91亿方农业灌溉用水确权到223个干渠直开口1028个最适宜计量单元，颁发水资源使用权证32本，将地下水确权到50个用水户并颁发取水许可证，许可总水量1392.37万方，加强地下水管理和保护，已关闭自备井48眼，完成水井监测计量设施158处对地下水实时进行监测，并建立利通区重点监控用水单位名录，依此下达用水计划并严格调度管理。

水生态环境治理步入新常态。五年来，我们以始终以建设美丽新宁夏为总目标,坚决打响利通区水生态环境保护攻坚战，为实现黄河流域生态保护和高质量发展重大战略保驾护航。建立健全了区、乡、村三级河湖长体系，现有成员单位40个，各级河湖长165名，落实197名巡河巡湖保洁员、社会监督员12名、公示牌96块，水域岸线管理范围划界全部完成，压茬整治黄河、清水沟等河湖“四乱”问题，累计排查问题170处，已全部整改销号，利通区河道采砂全面禁采，引黄自流灌区盐碱地治理成效显著，累积治理沟道49.21公里，治理盐碱地5.4万亩，五里坡生态养殖区域绿化面积达到24.64万亩，治理水土流失面积50平方公里，开出生产建设项目水保专项整治行动黄河流域信用监管“第一单”，实现了宁夏生产建设项目水土保持信用监管“两单”制度“零”的突破，黄河水质稳步保持在Ⅲ类优以上，重点入黄排水沟水质基本达到或优于Ⅳ类，全区水生态环境整体好转。

供水保障服务得到新提升。五年来，我们坚持精准发力项目建设，关注各业供水需求，加快推进农村安全饮水全面提升保障、灌溉配套设施实施基础助农增效。通过实施农村饮水安全巩固提升工程、供水工程、水源连通工程共10项，完成总投资2.05亿元，全面解决1.29万人、18万头奶牛、4.5万头肉牛饮水问题，有效助力利通区奶产业发展。不断夯实农田水利基础设施，累计建成高标准农田面积41万亩，高效节水灌溉面积20.65万亩，干渠以下支斗渠砌护率达到100%，农渠砌护率达到92%，配套建筑物完好率达到85%；自流灌区农田水利基本建设实现全覆盖，水利基础设施得到极大改善，水资源保障能力得到有效提升，极大的改善了农业生产条件，为利通区农民增产增收打下坚实供水保障基础。

水旱灾害防御取得新突破。五年来，我们始终坚持人民利益至上，坚决把防汛抗旱作为重中之重，压紧压实主体责任，不断完善水旱灾害防御体系建设。通过实施沙沟、清水沟、南干沟3条中小河流治理工程，砌护河道33.258公里，沟道清淤20.58公里；完成孙家滩生态移民区利同、利源村2处防洪排涝工程，河道防洪能力和重点区域防洪标不断提升；建成自动雨量监测站47个、水位视频监测点31个，预警广播54套，逐步形成监测、预警、会商、研判多元一体的业务管理机制；编制区、乡、村3级山洪灾害防御应急预案36套，先后战胜2次黄河大洪水、1次苦水河流域大洪水、6次局地暴雨洪灾，连续保持洪水灾害“零伤亡”记录，全力保障利通区人民群众生命财产安全。

节水型社会创建迈出新步伐。五年来，我们始终坚持以农业节水为主，通过工程措施和非工程措施，带动我区农业节水工作有序开展。率先在全国开展现代化生态灌区建设,通过“先建机制、后建工程、建管并重、综合施策”探索出了“投建管服”一体化新模式，节约水量优先配置到脱贫攻坚主战场和经济发展主阵地。同时，推广工业用水重复利用和洗涤节水等通用节水技术和生产工艺，推行用水计量管理，实施“一户一表”，对居民用水实行阶梯式水价，并对非居民用水超定额、超计划累进加价。2020年我区农业节水1900万立方米，灌溉水利用系数由0.48提高到0.53，规模以上节水型企业覆盖率达34.1％，节水型公共机构行政单位覆盖率达到85％、事业单位覆盖率达到65％，城市供水管网漏损率达到9.99％，再生水回用率达到26.6%，以有限水资源支撑了利通区经济社会发展用水安全。利通区被评为全国第二批节水型社会建设达标县区。

“十三五”时期是治水思路发生深刻转变、水利基础设施建设取得重大进展，水安全保障能力显著增强，水利改革管理得到明显加强，人民群众获得感最强烈的五年。

## 水安全保障面临的机遇与挑战

当前和今后一个时期，我区发展仍然处于重要战略机遇期和加快推进期。从国内看，党的十九届五中全会提出“十四五”时期要加强水利基础设施建设、提升水资源优化配置和水旱灾害防御能力、实施国家水网、全面实施乡村振兴战略、完善河湖管理保护机制、实施国家节水行动、建立水资源刚性约束制度等事关我国水安全保障建设的重要任务，为进一步做好水安全保障指明了方向和路径。水利部为全面贯彻中央治水决策部署，明确新阶段水利工作的主题为推动高质量发展，重点抓好“完善流域防洪工程体系、实施国家水网重大工程、复苏河湖生态环境、推进智慧水利建设、建立健全节水制度政策、强化体制机制法治管理”六条实施路径，实施以水资源调配、水生态保护、水灾害防控功能一体化的国家水网，推进水利基础设施建设系统化、协同化、生态化、智能化。从自治区内看，2019年9月，黄河流域生态保护和高质量发展上升为重大国家战略。2020年6月，习近平总书记时隔4年再次视察宁夏，并赋予我区“努力建设黄河流域生态保护和高质量发展先行区”的历史重任。水利部专门出台《关于支持宁夏建设黄河流域生态保护和高质量发展先行区的指导意见》，支持我区从水资源节约集约利用、水生态保护修复、智慧水利、城乡供水、行业监管、水文化建设等8个方面先行先试、实现突破，示范带动、创造经验。从我区看，我区地处宁夏沿黄经济带的核心区，产业特色比较鲜明，特别是优质奶等“五优”农产品在全国享有一定的知名度，经济发展态势良好，具有一定的区位优势、比较优势和后发优势，但我区水安全保障还存在一些深层次的问题与挑战：

水资源总量日趋紧缺。利通区地处干旱与半干旱地区，年降雨量193.1毫米,蒸发量1038毫米左右，国土面积1384平方公里，我区水资源总量0.153亿方，自产水资源量少，人均当地水资源量仅169方，是全国水资源比较匮乏的地区。2020年，我区供水总量5.793亿方，5年平均分配我区用水指标4.73亿方。随着经济社会发展，资源性、工程性缺水将矛盾日益加剧。据测算到2030年缺水达0.2亿立方米，水资源保障形势十分严峻。

水资源利用结构不合理，效率不高。利通区农业灌溉面积64万亩（不含复种），农业平均用水量3.95亿方，占我区用水指标的83.4%左右，同时，2020年水稻种植面积达到4.29万亩，玉米种植面积35万亩，耗水比例过大，农业灌溉水利用系数为0.53，用水效率低。2020年全区万元GDP用水量221方，是全国平均水平的1.3倍；单方水GDP产值仅56元，远低于全国175元、黄河流域187元的平均水平。经济社会发展严重依赖限量分配的黄河水，引黄水量占总供水量的90%。水资源利用结构不均衡对工业和服务业快速发展带来的巨大供水压力，严重制约我区经济社会发展。

水工程供水能力不足。围绕自治区“千亿级高端奶之乡”和吴忠市“四百亿奶产业高质量集聚区”的发展目标，打造五里坡、孙家滩国家级现代奶牛养殖示范基地，到2025年新增奶牛13万头，新增供水能力500多万方，现有扁担沟扬水7级泵站、五里坡4级扬水泵站由于兼顾26万亩农业灌溉、绿化和20.8万头奶牛供水任务，工程应急调蓄能力弱，供水能力日趋不足，全面提升供水保障能力以满足产业化快速发展带来的供水压力凸显，造成突发水安全事件的应对能力弱。

水利服务能力有待提高。水利管理建、管、服一体化的现代化生态灌区建设管理模式推进力度不大，基层水利服务体系整合进度缓慢，水权交易、水量转让回购成效不明显，现有农田水利设施的管理、维护、使用权限没有理顺，产权不清、机制不活、职责落实不到位，实施最严格的水资源管理制度亟待加强；行业自身能力建设滞后，基层水管单位的工程运行和维护经费严重不足，大量公益性支出公共财政没有承担；信息化建设建设任务重、科学研究与技术推广、队伍建设亟待加强，现行水价远低于供水成本，水费征收体系还难以适应市场经济规律和水利行业自身发展的要求。

水旱灾害防御存在短板。黄河、苦水河防洪减灾工程体系初步形成，防护标准仅为50年一遇和20年一遇，由于治理资金不足，局部存在堤防险工险段急需治理，双吉沟沟道下切，岸坡滑塌；横沟、大白驿子、头道沟等山洪沟道还未得到全面治理，山洪灾害监测预警系统不完善，监测预警能力不足、群测群防体系建设存在差距。甜水河、黄羊沟、扁担沟等水库依然为3类水库，还需进一步提高防护能力，保障水库安全运行。

水生态保护体系尚不完善。黄河利通区段未形成统一的生态环境监管体系和标准规范，联防联治的保护合力有待加强；到2020年我区水土流失面积290.47平方公里，水土保持治理率仅为15%，水土流失治理的系统性、整体性不够，部分生产建设项目还存在“未批先建”“未批先弃”“未验先投”等边治理边破坏的现象，监测站网不健全，基础设施配套不齐全，监测手段现代化程度不高，人为加剧水土流失的潜在风险依然存在，耕地盐渍化现象不断加深。

水环境质量不稳定，管理水平不高。苦水河、清水沟、南干沟等部分断面受农田面源污染、小微企业、家庭作坊污水偷排投放污染水环境，部分断面水质还不稳定，河湖沟道自净能力弱；部分农村饮用水水源地保护范围未确权划界，饮用水水源地保护区存在管控能力不足，标志标识、宣传牌和隔离防护设施设置不到位，集中式饮用水水源保护区内排污口、规模化畜禽养殖和涉水工业企业清理不彻底，水源地风险隐患突出的突出环境问题。利用天、地一体化的信息化监管手段还比较欠缺，实施精细化管理、精准治污的能力不足。

水利行业监管整体薄弱。河湖空间管控体系、维护河湖健康生命的良性治理与保护模式尚未形成，农业水价补贴机制尚未建全，现行农业水价偏低，水价尚不能完全体现水资源的稀缺性，无法充分发挥节水杠杆作用。灌区量测水设施尚不完善，水资源确权、农户间水权交易和精准计量基础不牢固，水权交易范围有待扩大，跨流域水权交易平台有待完善。生态补偿机制尚未建立，跨县区、跨流域生态补偿难以落实。涉水信息采集力度不够，资源整合不充分，信息共享、资源统筹、专业应用等方面尚存在明显不足，行业监管手段和力度亟待加强。

“十四五”时期我区水安全保障工作处于加快补齐短板、消除薄弱环节、筑牢安全风险底线、解决累积性问题、提档升级的关键时期，因此，我区将以建设黄河流域生态保护和高质量发展先行区为时代使命，以满足人民日益增长的美好生活需要为根本目的，统揽现代化美丽新利通的战略部署，统筹推进山水林田湖草沙系统治理，抓好大保护、协同推进大治理，率先走出在一条生态良好、生产发展、生活富裕的文明发展道路。

表1               利通区“十三五”规划完成情况

| 序号 | 指标 | “十三五”规划 | 完成情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一、二、三产供水保证率（%） |  | 75、95、95 | 预期性 |
| 2 | 年取水总量（亿m³） |  | 5.0 | 约束性 |
|  | 年耗水总量（亿m³） |  | 2.02 |  |
| 3 | 万元GDP用水量下降（%） |  |  | 约束性 |
|  | 万元GDP用水量（亿m³） |  |  |  |
| 4 | 万元工业增加值用水量下降（%） |  |  | 约束性 |
|  | 万元工业增加值用水量（亿m³） |  |  |  |
| 5 | 农田灌溉水有效利用系数 | 0.54 | 0.55 | 约束性 |
| 6 | 农村集中式供水人口比例（%） | 95 | 99 | 预期性 |
| 7 | 农村自来水普及率（%） | 98 | 100 | 预期性 |
| 8 | 新增高效节水灌溉面积（万亩） |  | 11.34 | 预期性 |
| 9 | 新增水土流失综合治理面积（km²） |  | 45 | 预期性 |
| 10 | 重要水功能区水质达标率（%） |  |  | 约束性 |

# 第二章 总体要求

## 指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻党的十九大、十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神和习近平总书记视察宁夏重要讲话精神，统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局，坚持“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”的治水思路，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，构建新发展格局，以全面提升水安全保障能力为主线，以水而定、量水而行，因地制宜、分类施策，强化水资源节约集约利用，水旱灾害有效防御，水生态水环境协调治理，守好改善生态环境的生命线，深化水利改革创新，提高水治理现代化水平，为建设黄河流域生态保护和高质量发展先行区提供有力支撑。

## 基本原则

坚持人民至上、保障安全。坚持以人民为中心的发展思想，把满足人民日益增长的美好生活需要作为奋斗目标，统筹发展和安全，全面提升水安全保障能力，不断增强水利公共服务供给，促进涉水服务均等化，切实解决人民关心的水忧水患水盼问题。

坚持节水优先、四水四定。把节水作为解决缺水难题的根本出路、贯穿到经济社会发展全过程和各领域，把水资源作为最大的刚性约束，以水定城、以水定地、以水定人、以水定产，加快推进用水方式由粗放向节约集约转变，持续提高水资源利用率。

坚持系统治水、综合施策。坚持统筹山水林田湖草沙各要素系统治理、源头治理、协同治理，高效利用水资源、系统治理水生态、综合治理水环境、科学防御水灾害，统筹上下游、干支流、左右岸、地表地下、城乡区域，解决水安全新老问题。

坚持改革创新、数字驱动。坚持创新核心地位，突出数字关键作用，充分发挥市场在资源配置中的决定性作用，瞄准破解治水管理服务难题、提升工作效能需求，推动治水管理方式、生产方式、服务方式根本性改变，大幅提升治水整体协同能力。

## 发展目标

到2025年，基本建成以城乡供水一体化网络、现代化灌区为重点的现代水网体系，覆盖各领域各层级的水利监管体系基本形成，水利社会服务能力显著提升，在持久水安全、优质水资源、健康水生态、宜居水环境、先进水文化方面取得实效，基本实现水利现代化。全区耗水总量控制在2.22亿立方米以内，取水总量控制在5.02亿方以内。其中全区黄河水取水总量控制在4.52亿方以内。地下水取水总量控制在0.39亿立方米以内，非常规水利用量达到0.11亿方。

提高农业用水效率，适度发展高效节水灌溉，维持引黄灌区生态平衡，到2025年，农业取水总量控制在3.35亿方，农业高效节水灌溉面积达到45%，全区灌溉水利用系数提升至0.57，年节水1500万方。提升工业用水效率，以工业园区为重点，严控高耗水产业发展，全面开展节水型工业园区和节水型企业达标建设，大力推进工业节水改造，推广废污水再生利用。到2025年，全区工业取水总量控制在0.16亿方，万元GDP用水量、万元工业增加值用水量较2020年分别下降17%、10%以上，规模以上工业用水重复利用率达到90%；推进城镇生活节水普及，从严控制洗浴、洗车、洗涤等高耗水服务业用水，加快实施老旧供水管网更新改造，完善智慧节水、地下管网智能管控等应用，降低公共供水管网漏损率，全面开展公共机构节水型单位建设，新建公共建筑全面采用节水器具，公共绿地全面采用高效节水灌溉方式，到2025年，生活用水取水总量控制在0.47亿方，城市节水器具普及率达到95%，公共机构节水型单位建成率达到95%，城镇供水管网漏损率控制在10%以内；建立河湖生态水量保障体系，统筹排水、污水处理及再生水利用设施建设，加大再生水、雨水利用，城市绿化、环境卫生、生态景观优先使用非常规水，维持灌区生态绿洲健康稳定，到2025年，全区生态取水总量控制在1.04亿方，苦水河郭家桥断面生态流量保证程度达到100%，保障生态绿洲不退化、生态林规模不减少。建成现代化灌区为重点的水网体系，黄河、苦水河堤防达标率95%，黄河干流断面水质保持Ⅱ类进出，排水沟入黄水质达到Ⅲ类，河湖健康度达到98%；甜水河、黄羊沟、扁担沟病险水库除险加固率达到100%；水旱灾害预警预报体系覆盖率达到95%，水旱灾害年均损失率控制在0.2%以内；主要河流生态流量保证率达到95%，水土流失治理面积75平方公里，治理率达到79.87%。数字治水发展指数超过自治区数字经济发展指数平均水平；水利行业强监管体系基本形成，水利社会服务能力显著提升，在持久水安全、优质水资源、健康水生态、宜居水环境方面取得实效，基本实现水利现代化。

—水资源效能明显提高。全区取耗水总量控制在国家分配红线之内，节水型生产生活方式基本养成，高水平水资源配置网基本形成，水资源利用效率效益不断提升。

—现代水网体系基本形成。建成“互联网+城乡供水”，城镇供水水源地水质全面达标；引黄灌区续建配套与现代化改造纵深推进，灌区供水保障能力显著增强。

—水旱灾害防御能力明显提高。黄河干流堤防达标，实施山洪沟道综合整治，强化山洪灾害监测预报预警。加快病险水库除险加固，及时消除安全隐患，推进现代化灌区建设，实施灌区现代化改造，以灌区现代化支撑农业现代化。

—水生态环境质量持续改善。合理保障重点河湖生态流量，严格管控河湖空间，有效解决地下水超采问题，幸福河湖建设目标基本完成，水源涵养能力全面提升。

—数字化治水转型初步完成。全域水联网初步建成，水工作数字化、水利云公共化、水决策科学化、水治理协同化、水服务均等化、水产业规模化基本实现。

2035年目标展望：努力把我区建成绿色农业示范区、低碳经济样板区、现代服务业集聚区、黄河金岸宜居区、民族团结进步模范区、社会治理创新区，与全国、自治区、全市同步基本实现社会主义现代化，基本实现社会主义现代化国家相适应的水安全保障体系，人民群众饮水放心、用水便捷、亲水宜居、洪旱无虞。黄河流域防洪减灾体系基本完善，监测、预报、预警、预演、预案和防洪调度水平大幅提升，防灾减灾能力显著增强；节水型社会全面建成，水资源节约和循环利用达到世界先进水平，经济社会发展与水资源承载能力基本协调，城乡供水保障能力明显增强；水生态空间得到有效保护，水土流失得到有效治理，河湖生态水量得到有效保障，美丽健康水生态系统基本形成；现代水治理体系基本建立，水利基本公共服务实现均等化，水法治体系基本健全，水安全保障智慧化水平大幅提高。

表2              利通区“十四五”规划主要指标

| 类别 | 序号 | 指标 | 单位 | 2020年 | 2025年 | 属性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 水资源节约集约利用 | 1 | 耗水总量 | 亿m³ | 2.02 |  | 约束性 |
|  | 2 | 单位地区生产总值用水量降低 | % |  | 17 | 约束性 |
|  |  | 其中：万元工业增加值用水量下降率 | % |  | 10 | 预期性 |
|  | 3 | 农田灌溉水有效利用系数 |  |  | ≥0.57 | 约束性 |
|  | 4 | 农村自来水普及率 | % |  | 100 | 约束性 |
|  | 5 | 再生水利用率 | % |  | 50 | 预期性 |
| 水旱灾害有效防御 | 6 | 年均水旱灾害损失率 | % |  | 0 | 预期性 |
|  | 7 | 堤防达标率（黄河及重要支流） | % |  | 95 | 预期性 |
| 水生态水环境协同治理 | 8 | 水土保持率 | % |  | 79.87 | 预期性 |
|  | 9 | 重点河湖基本生态流量达标率 | % |  | 95 | 预期性 |
|  | 10 | 地表水国考断面达到或好于III类水体比例（剔除本底值） | % |  | ＞80 | 约束性 |
| 水利行业监管 | 11 | 数字治水发展指数 |  |  | 80 | 预期性 |
|  | 12 | 重要河湖水域岸线监管率 | % |  | 90 | 预期性 |
|  | 13 | 重点取用水户监管率 | % |  | 85 | 预期性 |

## 总体布局

依据自治区“一带三区”总体布局，严格落实“四水四定”要求，积极构建“一河两区”水安全格局，统筹推进山水林田湖草沙系统治理，共同抓好大保护、协同推进大治理，全力实施重点水利建设项目，建设系统完备、功能协同、集约高效、绿色智能、调控自如、安全可靠的水安全保障体系，率先走出在一条生态良好、生产发展、生活富裕的文明发展道路。

四水四定。严格执行国家年度配水指标，统筹分析社会发展与水资源开发利用现状，科学测算用水需求，优化农业、工业、居民生活水资源配置方案，建立与水资源水环境承载能力相协调的高质量发展格局。推动银川都市圈东线供水工程城乡供水一体化建设，2022年底供水水源替换为黄河水。严控高耗水产业发展，加大农业节水力度，以节约用水扩大发展空间，倒逼发展规模、发展结构、发展布局优化。以农业用水控制性指标为刚性约束，深化农业供给侧结构性改革，水稻等高耗水农业种植规模压减到3万亩以下。

“一河”。以黄河干流为轴，重点支流为延伸，突出生态优先地位，分区分类进行保护治理，努力打造“安澜黄河、健康黄河、宜居黄河、文化黄河、智慧黄河、惠民黄河”六位一体的幸福河。实施河道堤防、河道控导、城市防洪等重点工程，加强黄河利通段综合治理，加快河滩滩涂区域植被恢复，防治滩地沙化、构筑稳固防线，打造百年堤防，全区境内水患堤防隐患基本消除。

“两区”。以东干渠以北引黄自流灌区、东干渠以南扬水灌区为基础，水网水系为脉络，构建北部绿色发展区、南部封育保护区的治水布局。北部绿色发展区突出节水增效，生态治理和绿色发展，治理河湖沟道，优化畅通水网水系，巩固提升“塞上江南”自然美景；南部封育保护区以生态修复为重点，突出生态保护和水土保持，巩固防砂治沙和荒草花综合治理成果，加强苦水河、双吉沟、鸽堂沟、沙沟等山洪沟道治理，加强小流域综合治理，提升水源涵养和水土保持能力。

注：一带三区：一带：黄河生态经济带；三区：以北部引黄灌区、中部干旱带、南部山区为基础，水系水网为脉络，构建北部绿色发展区、中部封育保护区、南部水源涵养区的治水布局。

# 第三章 水资源节约集约利用

按照“留足生态水、满足生活水、用足生产水、补足发展水”原则，立足水资源空间布局，健全水资源供求均衡机制，做到合理分水，切实管住用水，推进优化配水，有效提高水资源节约集约。到2025年全区取水总量控制在国家分配5.02亿方之内，全区灌溉水利用系数提升至0.57，农业年均节水1500万方，全区生活、生态、工业、农业取水结构由现状7.6:10.9:6.0:75.6调整至9.3:13.3:8.1:69.3，万元GDP用水量和万元工业增加值用水量较2020年分别下降17%、10%以上，规模以上工业用水重复利用率达到90%，节水型公共机构覆盖率达到98%以上，城镇节水器具普及率达到90%，城镇公共供水管网漏损率降至10%以下。节水型生产生活方式基本养成，水资源利用效率不断提升。

## 实施农业深度节水控水

以农业节水扩大发展空间为目标，严控农业用水总量，以现代化生态灌区建设为主攻方向，以高标准农田和高效节水灌溉建设为抓手，加大现代化生态灌区建设，着力打造农业高效节水示范区，推进农业灌溉向生态型、集约型、高效型转变，以用水方式转变推动发展方式转变、经济结构优化、增长动力转换。到2025年，新增高效节水灌溉面积6.25万亩，高标准农田建设面积0.711万亩，提质改造现代高效节水灌溉面积8.03万亩，农业灌溉水有效利用系数提高至0.57，年均农业节水1500万方。

实施高效节水灌溉工程。北部引黄自流灌区解决好稻水矛盾，合理确定水稻种植面积，水稻种植面积压减到3万亩以下。扬水灌区大力发展旱作节水农业，优化调整农业种植结构。实施利通区东干渠、汉渠灌域片区高效节水灌溉工程2项，金积镇高效节水灌溉项目（三期）1项，现代农业产业园高闸镇高闸村节水改造现代化灌溉项目1项，板桥乡任桥村马莲渠乡马莲渠村高标准农田建设项目1项，利通区高标准农田建设项目高效节水灌溉工程1项，6项工程规划新建蓄水池7座，沉砂池6座，新打机井22眼，新建引渠1.43公里，新建加压泵站54座2886平米，安装水泵55台套，配套砂石+叠片式过滤器55套，铺设地埋管道995公里，地面管道16767公里，配套各类阀井1585座，清淤疏浚沟道60.7公里，砌护沟道6.47公里，清二沟2.85公里，沙沟1.98公里，撒达湖沟0.78公里，横沟0.86公里，均采用格宾石笼结构；配套沟道建筑物138座；新建砂砾石道路8.34公里。

推进现代化生态灌区建设。以“节水高效、设施完善、管理科学、生态良好”为目标，统筹科技创新、投资建设、运营管理、产业发展的需求，完善量测水设施和灌区信息化体系建设，助推农业水价水权制度改革，建立“投、建、管、维、服”一体化、市场化、社会化灌区供水管理服务体系，打造“水工程自动化、水调控精准化、水生态自然化、水安全标准化、水服务高效化”现代化灌区，实施利通区现代化生态灌区建设项目2期2项，配套测控一体化闸门300套，改造砌护骨干渠道5条21公里，改造建筑物105座，并配套闸门信息化设备及软件系统。到2025年，新增7.5万亩农业灌溉精量精准计量控制、水资源高效利用。实施利通区公益性水利工程维修养护项目5项，维修渠道5.5公里，维修配套建筑物45座，扬水泵站4座，改善灌溉面积0.67万亩。

实施灌区续建配套节水改造。加快大中型灌区现代化建设和灌区续建配套节水改造，促进农业灌溉向集约型、高效型、生态型转变，以灌区现代化支撑农业现代化助力实施乡村振兴。实施吴忠市利通区东塔寺乡新干饭渠建设工程1项、大中型灌区续建配套节水改造东塔寺赵渠、柴渠节水配套改造工程和高闸镇强渠子节水配套改造工程2项，砌护渠道总长12.5公里，配套渠系建筑物490座。

## 强化节水减排降损

强化工业节水减排。围绕金积工业园区和五里坡、孙家滩奶牛养殖产业园区，创建节水型工业园区和节水型企业为重点，严格控制高耗水新建、改建、扩建项目，推动园区尽快实现“近零排放”，万元GDP用水量和万元工业增加值用水量较2020年分别下降17%、10%以上，规模以上工业用水重复利用率达到90%。大幅度提高企业水循环利用水平，减少新鲜水用量。到2025年，年用水量100万立方米以上的企业全部建成节水型企业，工业节水年均50万方。实施利通区工业园区废水利用工程，在金积工业园区内新建再生水回用管网15公里，配套再生水回用设备及管网，设计总建设规模为每天1万，出水达到工业用水回用标准。产生再生水全部回用于工业园区内生产及绿化用水。

推进城镇节水降损。深入推进城乡供水设施提升改造，加强公共建筑和住宅小区节水设施建设，强化公共用水和自建设施供水的计划管理，开展公共领域供水管网、绿化浇灌系统等节水配套，推广应用节水新技术、新工艺和新产品；推动城镇居民家庭节水，普及推广节水型用水器具，加快节水型居民小区建设。以学校、医院、行政中心、宾馆饭店、洗车洗浴等用水量较大的单位从严控制其用水指标和用水定额管，以点带面，实施利通区行政事业单位和中小学分布式污水雨水处理中水回用一体化工程1项，建设分布式污水雨水处理中水回用一体化工程1处，配套一体化污水处理设备1台，建设污水处理设施（包括调蓄池、污泥池）总容积49立方米，日处理污水总规模30方，实现利通区行政事业单位和中小学分布式污水雨水处理中水回用工程1项。在第十三小学、裕民小学等10所中小学安装分布式污水处理设备10套，建设污水处理设施（包括调蓄池、污泥池）总容积652立方米，配套实施雨水积蓄、冲厕及绿化等工程。解决10所中小学2.26万人每天400方污水处理能力，中水利用量5.8万立方米，年节约新鲜水量5.8万立方米。

加强节水宣传教育。加强区情水情教育，持续开展世界水日、中国水周、全国城市节水宣传周等形式多样的主题宣传活动。强化水行政主管部门的节水管理和服务职责，加强节水形势宣传、知识普及、信息公开和政策解读，鼓励引导社会公众自觉参与爱水、节水行动。加强节水教育培训，逐步将节水纳入国民素质教育和中小学教育活动，积极推进节水教育进校园、进课堂，培育校园节水文化。以节水载体建设为抓手，持续推动节水型城市建设，推进县域节水型社会达标建设，充分发挥节水载体的节水示范引领作用，带动农业、工业、生活等各领域节水。实施节水型社会巩固提升项目，完成80个社区、企业、单位节水型社会建设的巩固提升，改造供水管网56公里，推广使用节水技术和设备140套，完善节水管理制度，强化节水日常管理，我区节水型公共机构覆盖率达到98%以上，城镇节水器具普及率达到90%。

实行最严格的水资源管理制度。强化水资源刚性约束的前提下，严格落实宁夏黄河水资源水权分配方案，落实自治区各行业用水产品的用水效率指标体系，对区域内年度用水实行总量控制。划定用水效率红线。建立用水总量控制、用水效率控制、水功能区限制纳污制度，严格执行取水许可和水资源有偿使用制度，建立完善的水资源调度方案、应急调度预案和水量调度计划。建立水功能区水质达标评价体系，加强饮用水水源地的保护管理。

## 深化用水权改革

以用水权改革破题开路，探索实施精准确权、水量收储、水价改革，着力破解水资源总量不足、结构不优的难题。

明晰用水权，优化分配用水量。依据自治区水利厅出台《宁夏“十四五”用水权管控指标方案》，坚持严控总量、优化结构、管控用途、定额管理，深入实施“四定”管控，调整水资源分配指标，建立总量控制、指标到县、分区管理、空间均衡的配水体系和覆盖农业、工业、服务业的最严格用水定额标准体系，保障生活用水、节约生产用水、增加生态用水。

精准核定用水权。推进农业用水权应确尽确，各乡镇根据分配到本地的农业用水总量，按照全行业用水定额标准体系，将农业用水权逐级分解确权到有效计量最小单元，自流灌区确权到最适宜计量的末级渠口，扬水灌区确权到农业用水大户。推进工业用水权全面确权，根据区域工业用水总量，确权到用水企业，全面实行取水许可制度。

合理确定用水价。建立覆盖各区域、各行业、各灌域的分区分类基准价体系，确定用水权基准价，作为用水单位有偿取得用水权和市场交易的基准值。推动用水权商品化，实行用水权有偿取得。深化水价改革，推进农业水价综合改革，实行“阶梯水价”制度；完善工业超计划用水加价制度，建立非常规水价格补贴制度。

构建市场化交易机制。建立覆盖企业的用水权交易平台，将用水权交易纳入自治区公共资源交易平台统一管理运行，完善用水权分级收储调控制度和交易风险防控制度。按照“谁节约、谁受益”原则，建立农业用水权交易收益分配机制。创新节水改造及用水权收储交易投融资方式，建立“合同节水+水权交易”模式，鼓励社会资本直接参与节水改造工程建设及运行养护，优先获得节约水资源使用权。

建立监测监管体系。建设覆盖全面、标准统一、信息共享的水资源监测网络和监管平台，加强河流跨行政区界断面、水量分配和生态流量重要控制断面、地下水、规模以上取退水口等监测体系建设，完善用水权交易监管机制，加大水政执法监管力度，严厉打击违法违规取用水行为。

表3                               水资源节约集约利用项目储备表

| 序号 | 项目名称 | 年度计划安排 | 项目地点 | 建设规模 | 工程建设内容 | 主要工程效益 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （一） | 实施农业深度节水控水 |  |  | 发展高效节水灌溉面积2.51万亩，建设高标准农田0.711万亩 |  | 发展高效节水灌溉面积2.51万亩，年节水517万方，新增经济作物产值150万元 |
| 1 | 2021年利通区东干渠灌域高闸镇韩桥村及吴忠监狱片区高效节水灌溉工程 | 2021 | 高闸镇韩桥村、高闸村、朱渠村、郭桥村 | 发展高效节水灌溉面积0.79万亩 | 新建9.5万方蓄水池1座，沉砂池1座，新建引渠0.28公里，新建加压泵站2座770平米，安装水泵8台套，配套砂石+叠片式过滤器7套，铺设地埋管道121公里，地面管道6880公里，配套各类阀井362座。 | 发展高效节水灌溉面积0.79万亩，年节水158万方，新增经济作物产值37万元 |
| 2 | 2021年利通区东干渠灌域高闸镇韩桥村及吴忠监狱片区高效节水灌溉工程 | 2021- 2022 | 高闸镇韩桥村、高闸村、朱渠村、郭桥村 | 发展高效节水灌溉面积1.13万亩 | 新建9.7万方蓄水池1座，沉砂池1座，改造斗渠0.5公里，新建引渠0.65公里，新建加压泵站1座680平米，安装水泵8台套，配套砂石+叠片式过滤器7套，铺设地埋管道85.8公里，地面管道4806公里，配套各类阀井260座。 | 发展高效节水灌溉面积1.1万亩，年节水226万方，新增经济作物产值37万元 |
| 3 | 利通区金积镇高效节水灌溉项目（三期） | 2021 | 金积镇芦沟闸、露田洼子村 | 发展高效节水灌溉面积0.494万亩 | 新打机井22沿，新建泵房22座616平米，安装水泵22台，过滤器22套，铺设管道49公里，PE管50.63公里，滴灌带3812公里，配套建筑物151座 | 发展高效节水灌溉面积0.494万亩，年节水99万方，新增经济作物产值37万元 |
| 4 | 现代农业产业园高闸镇高闸村节水改造现代化灌溉项目 | 2021 | 高闸镇韩桥村 | 发展高效节水灌溉面积0.097万亩 | 新建1.25万方蓄水池1座，配套测控一体化节制闸1座，斗渠节制闸1座，其它建筑物7座，新建加压泵站1座并配套机电设备，配套田间管网及建筑物。 | 发展高效节水灌溉面积0.097万亩，年节水20万方，新增经济作物产值37万元 |

续表3                               水资源节约集约利用项目储备表

| 序号 | 项目名称 | 年度计划安排 | 项目地点 | 建设规模 | 工程建设内容 | 主要工程效益 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 利通区板桥乡任桥村马莲渠乡马莲渠村高标准农田建设项目 | 2021- 2022 | 板桥乡任桥村马莲渠乡马莲渠村 | 建设高标准农田0.711万亩 | 清淤疏浚沟道60.7公里，其中支沟2条4.83公里，斗沟4条4.55公里，农沟51.32公里；砌护沟道6.47公里，清二沟2.85公里，沙沟1.98公里，撒达湖沟0.78公里，横沟0.86公里，均采用格宾石笼结构；配套沟道建筑物138座；新建砂砾石道路8.34公里。激光平地7110亩；增施有机肥和机深翻7110亩； | 发展高效节水灌溉面积0.37万亩，年节水14万方，新增经济作物产值37万元 |
| 6 | 利通区高标准农田建设项目高效节水灌溉工程 | 2022- 2025 | 板桥、马莲渠、扁担沟、高闸镇等 | 新增现代高效节水灌溉面积3.74万亩，提质改造现代高效节水灌溉面积8.03万亩。 | 新建蓄水池5座，沉砂池5座，新建加压泵站12座1850平米，安装水泵24台套，配套砂石+叠片式过滤器24套，铺设地埋管道770公里，地面管道13450公里，配套各类阀井962座。 | 新增现代高效节水灌溉面积3.74万亩，提质改造现代高效节水灌溉面积8.03万亩。 |
| (二) | 现代化生态灌区建设 |  |  |  |  |  |
| 7 | 2022-2025年利通区引黄灌区现代化生态灌区建设项目 | 2022 | 利通区各乡镇 | 实现7.5万亩农业灌溉精量精准计量控制、水资源高效利用 | 配套测控一体化闸门210套，改造砌护骨干渠道5条21公里，改造建筑物70座，并配套闸门信息化设备及软件系统。 | 实现最严格水资源管理，年均管理节水150万方 |
| 8 | 2025年利通区引黄灌区现代化生态灌区建设项目 | 2024 | 利通区各乡镇 | 实现4.8万亩农业灌溉精量精准计量控制、水资源高效利用 | 配套测控一体化闸门90套改造建筑物36座，并配套闸门信息化设备及软件系统。 | 实现最严格水资源管理，年均管理节水96万方 |
| 9 | 利通区公益性水利工程维修养护项目 | 2021- 2025 | 金银滩马莲渠、高闸镇等 | 改善灌溉面积0.67万亩 | 维修渠道5.5公里，维修配套建筑物45座，扬水泵站4座 |  |

续表3                               水资源节约集约利用项目储备表

| 序号 | 项目名称 | 年度计划安排 | 项目地点 | 建设规模 | 工程建设内容 | 主要工程效益 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （三） | 灌区续建配套节水改造 |  | 490 | 解决1.32万亩农业灌溉供水水源问题 | 砌护渠道总长12.5公里，配套渠系建筑物490座， |  |
| 10 | 吴忠市利通区东塔寺乡新干饭渠建设工程 | 2021 | 东塔寺项干饭渠村 | 改善灌溉面积0.17万亩 | 砌护渠道总长3.7公里，配套渠系建筑物37座， | 改善农业灌溉面积0.17万亩，年均节水3万方，年均增收8.5万元 |
| 11 | 吴忠市利通区东塔寺赵渠、柴渠节水配套改造工程 | 2024 | 东塔寺项干饭渠村 | 解决0.65万亩农业灌溉供水水源问题 | 砌护渠道4.6公里，改造各类建筑物197座 | 改善灌溉面积0.65万亩，年均节水7万方，年均增收9.5万元 |
| 12 | 高闸镇强渠子节水配套改造工程 | 2025 | 高闸镇马家湖村 | 解决0.50万亩农业灌溉供水水源问题 | 砌护渠道4.2公里，改造各类建筑物256座。 | 解决0.50万亩农业灌溉供水水源问题，年均节水2万方，年均增收6万元 |
| (四) | 强化工业节水减排 |  |  |  |  |  |
| 13 | 利通区工业园区废水利用工程 |  | 利通区市区 |  | 新建金积工业园区内宁夏清碧源环保科技有限公司配套再生水回用设备及管网，设计总建设规模为1万m3/d，出水达到工业用水回用标准。新建再生水回用管网15km，产生再生水全部回用于工业园区内生产及绿化用水。 |  |

续表3                               水资源节约集约利用项目储备表

| 序号 | 项目名称 | 年度计划安排 | 项目地点 | 建设规模 | 工程建设内容 | 主要工程效益 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (五) | 城镇节水 |  |  |  |  |  |
| 14 | 利通区行政事业单位和中小学分布式污水雨水处理中水回用一体化工程 |  | 利通区各事业机关等 | 实现利通区行政事业单位和中小学分布式污水雨水处理中水回用 | 建设分布式污水雨水处理中水回用一体化工程处，配套一体化污水处理设备1台，处理污水总规模30方/日，建设污水处理设施（包括调蓄池、污泥池）总容积49立方米。 | 实现利通区行政事业单位和中小学分布式污水雨水处理中水回用 |
| 15 | 利通区中小学分布式污水雨水处理中水回用一体化工程 | 2023 | 利通区各中小学 | 日处理污水400立方米，年节约新鲜水量5.8万立方米. | 第十三小学、第三小学、第十小学、第二小学、裕民小学、第九小学、金积中心小学、第十二小学、第二小学、开元小学10所建设分布式污水处理设备10台，污水处理设施（包括调蓄池、污泥池）总容积652立方米.配套实施雨水积蓄、冲厕及绿化等工程。中水利用量5.8万立方米，解决10所中小学2.3万人污水雨水处理，绿化面积208亩， | 年节约新鲜水量5.8万立方米. |
| (六) | 节水型社会巩固提升项目 |  |  |  |  |  |
| 16 | 节水型社会巩固提升项目 | 2023-2025 | 利通区 | 节水型公共机构覆盖率达到95% | 完成创建节水型社区、节水型企业、节水型单位80个，完善节水管理制度，强化节水日常管理，加快推广使用节水技术和设备。 | 实现最严格水资源管理，建成节水型城市 |

# 第四章 构建城乡供水保障体系

按照水利基础设施高质量发展的要求，不断健全水资源供求均衡机制，以国家水网建设为契机，以区域河湖水系连通和供水灌溉工程为目的，以黄河大保护大治理为核心，以城乡供水网、农田灌排网为重点，统筹治水、兴水、用水、节水，织密自治区、市、区三级水网，强骨干、增调配、成网络，推进区域水资源配置工程建设，强化中小微供水工程协调配套，加快形成引调水工程和骨干输配水通道的水资源配置体系，以有限的水资源支撑先行区建设用水安全。

## 建设城乡供水一体化

以让城乡居民喝上“放心水”为目标，依托银川都市圈城乡东线供水工程等一批自治区骨干水源供水工程，建设城乡供水一体化。实现城乡供水“同源、同网、同质、同价”。实施利通区“互联网+农村供水”工程3期，铺设配水支管81.22公里、入村管178.28公里、入巷管道447.06公里；新建联户水表井10541座、测控阀井、排气阀井1253座；更换入户计量智能水表66581个；建调度中心1处、人饮信息监管中心2处、泵站自动化改造11处、管理站改造8处、管网分水口监控点35处、侧压点32处、入村监测点78处、水质监测点8处，并配套信息化软件硬件设备。解决利通区26.25万农村居民，提高供水保证率，降低管道漏损率。实施利通区农村饮水安全工程补短板项目1项，铺设配入村管105公里、入户管道84公里；配套附属建筑物956座，解决1278户5241人自来水入户问题，提高供水保证率，并配套信息化软件硬件设备，构建城乡一体化供水水系互联互通、资源统筹调配、安全保障有力的骨干供水“主动脉”培育打造优质城乡供水产业，建成“互联网+城乡供水”示范省（区），形成可复制可推广的教科书式经验，打通城乡供水一体化的“最后一公里”。实施利通区农村饮水维修改造工程，维修改造农村饮水工程10处，更换管道26.8公里，改建阀井103处。

## 提高供水保障能力

围绕区委政府确定的“一园引领、板块优化、一廊集聚、多点支撑”的产业布局结构，统筹考虑种养规模和环境承载能力，加强城市应急备用水源工程建设，推进区域供水工程建设。加快推进工业园区、产业园区水务一体化，构建五里坡、国家科技农业园区“水源连通、多源互补、丰枯调剂、城乡一体”的供水安全保障网络体系，到2025年，解决0.26万人35万头奶牛绿化供水问题。

提升供水保障能力。实施吴忠国家科技园区鸽堂沟标准化奶牛养殖示范区供水生态绿化和养殖供水工程2期3项，新建2万方蓄水池1座，养殖绿化供水泵站5座，0.5万方前池1座，0.5万方清水池1座，铺设引水管道2.4公里，扬水管道10公里，供水管线40.7公里，配水管道25.7公里，新增供水能力600万方；实施农村供水水源连通工程（五里坡片区）和五里坡臭马井子绿化供水工程2项，新建8万方蓄水池1座，加压泵站4座、新建500立方米进水前池1座；铺设输水管道25.65公里，PE管5.5公里，铺设PVC管102公里，滴灌管1587公里，安装滴头112万个，配套建筑物2454座。解决五里坡奶牛生态养殖基地16.9万头奶牛，4.5万头肉牛及0.3万企业员工饮水问题。新增绿化面积0.6万亩。支撑五里坡、孙家滩国家级现代奶牛养殖示范基地建设，提升经济社会发展格局。

提升供水调蓄能力。充分挖掘扁担沟扬水、五里坡扬水已有工程供水能力，加强调蓄水源工程建设。实施扁担沟扬水灌区调蓄水池建设工程2期，在扁担沟扬水灌区吴家沟、横沟新建总库容250万立方米调蓄水池2座，保障13.55万亩农田灌溉抗旱应急水源保障问题。实施利通区五里坡灌区节水调蓄水池建设工程1期，在五里坡扬水灌区新建100万方调蓄水池1座，实现养殖基地抗旱应急水源稳定供给，全面提升提高工程性缺水地区调蓄水能力和应急抗旱能力，提高供水系统的可靠性，增强特大干旱、持续干旱、突发水安全事件的应对能力。

强化中小供水工程协调配套。实施2021年吴忠市利通区水资源化管理项目1项，安装机井远程监测设备35套，并配套信息化软件，关闭公共区域覆盖自备井60眼。2022-2025年实施水资源管理工程2项，安装60套电磁流量计，改造明渠地下机井自动化计量设施114个，完成辖区内9个乡镇明渠及地下机井量测水设施建设，提升水资源管理能力，取水点远程监测得到提高。

表4                             构建城乡供水保障体系项目储备表

| 序号 | 项目名称 | 年度计划安排 | 项目地点 | 建设规模 | 工程建设内容 | 主要工程效益 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （一） | 优化城乡供水一体化 |  |  |  |  |  |
| 17 | 利通区“互联网+农村供水”项目2022年******工程 | 2022-2025 | 金积镇、马莲渠、高闸、板桥等 | 解决利通区26.25万农村居民、10万头奶牛用水安全，提高供水保证率，降低管道漏损率。 | 实施利通区“互联网+农村供水”工程，铺设配水支管81.22公里、入村管178.28公里、入巷管道447.06公里；新建联户水表井10541座、测控阀井、排气阀井1253座；更换入户计量智能水表66581个；建调度中心1处、人饮信息监管中心2处、泵站自动化改造11处、管理站改造8处、管网分水口监控点35处、侧压点32处、入村监测点78处、水质监测点8处，并配套信息化软件硬件设备 | 解决利通区26.25万农村居民、10万头奶牛用水安全，提高供水保证率，降低管道漏损率。 |
| 18 | 利通区农村饮水安全工程补短板项目 | 2021 | 马莲渠、高闸、板桥等 | 解决1278户5241人自来水入户问题，供水保证率明显提高 | 铺设入村管线104.671公里，入户管线84.314公里； 管道附属建筑物225座，其中：各类阀井171座，各类穿跨建筑物956座； 自来水入户1278户。 | 解决1278户5241人自来水入户问题，供水保证率明显提高 |
| 19 | 利通区农村饮水维修改造工程 | 2021-2025 | 扁担沟、高闸、金积镇等乡镇 | 维修改造农村饮水10处，提高供水保证率 | 维修改造农村饮水工程10处，更换管道26.8公里，改建阀井103处， | 维修改造农村饮水10处，提高供水保证率 |
| (二) | 提升供水保障能力 |  |  |  | 17.67 |  |
| 20 | 吴忠国家科技园区鸽堂沟标准化奶牛养殖示范区供水工程（生态绿化工程） | 2021 | 扁担沟镇赵家沟村 | 新增供水能力105万方，解决0.26万人11.5万头奶牛供水问题， | 新建生态绿化泵站2座，铺设扬水管线5.27公里，供水管线40.7公里，新建2万方蓄水池1座， | 新增供水能力105万方，解决0.26万人11.5万头奶牛供水问题， |

续表4                             构建城乡供水保障体系项目储备表

| 序号 | 项目名称 | 年度计划安排 | 项目地点 | 建设规模 | 工程建设内容 | 主要工程效益 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21 | 吴忠国家科技园区鸽堂沟标准化奶牛养殖示范区供水工程（养殖供水部分） | 2021 | 扁担沟镇赵家沟村 | 新增供水能力492万方，解决11.5万头奶牛供水问题， | 新建养殖供水泵站（烽火墩）1座，新建0.5万方前池1座，新建0.5万m方清水池1座，新建泵站(鸽堂沟)1座、榆树梁泵站1座。二期建设内容:新建泵站(金积水厂)1座，铺设引水管道2.4公里，扬水管道10公里，配水管道25.7公里， | 新增供水能力492万方，解决11.5万头奶牛供水问题， |
| 22 | 利通区农村供水水源连通工程（五里坡片区） | 2021-2022 | 扁担沟镇五里坡村 | 解决五里坡奶牛生态养殖基地16.9万头奶牛，4.5问题肉牛及0.3万企业员工饮水问题 | 新建加压泵站1座、新建500立方米进水前池1座；铺设输水管道10.65公里，配套管道建筑物254座。 | 解决五里坡奶牛生态养殖基地16.9万头奶牛，4.5问题肉牛及0.3万企业员工饮水问题 |
| 23 | 利通区五里坡臭马井子绿化供水工程 | 2022-2023 | 扁担沟镇五里坡村 | 新增绿化供水面积3万亩。 | 新建泵站3座，8万m³蓄水池1座，铺设DN600球墨铸铁管（K9）15km，φ315PE管5.5km，铺设φ125UPVC管102km，φ63PE管45km，Φ16 滴灌管1587km，安装滴头112万个，配套建筑物2200座。 | 新增绿化供水面积3万亩。 |
| (三) | 提升供水调蓄能力 |  |  | 保障17.75万亩农田灌溉抗旱应急水源保障问题 |  |  |
| 24 | 利通区扁担沟扬水灌区横沟调蓄水池建设工程 | 2022 | 扁担沟镇利同利原村 | 保障9.45万亩农田灌溉抗旱应急水源保障问题 | 扁担沟扬水灌区横沟新建调蓄水池1座，库容150万立方米。新建进水建筑物1座、出水建筑物1座，安装水泵2台，铺设输水管道1公里，联通管道1.2公里 | 保障9.45万亩农田灌溉抗旱应急水源保障问题，新增供水能力150万方 |

续表4                             构建城乡供水保障体系项目储备表

| 序号 | 项目名称 | 年度计划安排 | 项目地点 | 建设规模 | 工程建设内容 | 主要工程效益 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 | 利通区扁担沟扬水灌区吴家沟调蓄水池建设工程 | 2023 | 扁担沟镇吴家沟村 | 保障4.1万亩农田灌溉抗旱应急水源保障问题 | 扁担沟扬水灌区吴家沟新建调蓄水池1座，库容100万立方米，新建扬水泵站1座，安装水泵2台，节制闸1座，进水闸1座，铺设输水管道0.35公里， | 保障4.1万亩农田灌溉抗旱应急水源保障问题，新增供水能力100万方 |
| 26 | 利通区五里坡灌区节水调蓄水池建设工程 | 2024 | 扁担沟镇五里坡村 | 实现养殖基地抗旱应急水源稳定供给 | 五里坡扬水灌区新建调蓄水池1 座100万方，新建加压泵站1座。新建扬水泵站1座，安装水泵2台，铺设输水管道4.8公里 | 保障4.2万亩农田灌溉抗旱应急水源保障问题，新增供水能力100万方 |
| (四) | 优化水资源供水管理 |  |  |  |  |  |
| 27 | 利通区2021年水资源管理工程 | 2021 | 金积镇、马莲渠、高闸、板桥等 | 完成辖区内 9 个乡镇明渠及地下机井量测水设施建设，提升水资源管理能力，取水点远程监测得到提高。 | 安装电磁水表 40 块，智能一体化雷达遥测水位计 35 套。 | 补充完善干支渠斗渠直开口和地下机井测量（测控）水设施建设，夯实利通区水资源管理基础，提升水资源管理能力 |
| 28 | 吴忠市利通区2022-2024年水资源管理工程 | 2023-2024 | 利通区金积镇、马莲渠、高闸、板桥等 | 完成辖区内明渠及地下机井量测水设施建设，提升水资源管理能力，取水点远程监测得到提高。 | 安装60套电磁流量计，改造明渠地下机井自动化计量设施114个 | 补充完善干支渠斗渠直开口和地下机井测量（测控）水设施建设，夯实利通区水资源管理基础，提升水资源管理能力 |

# 第五章 构建水旱灾害防御体系

以建设黄河流域生态保护和高质量发展先行区为统揽，以国家水网建设为契机，以黄河大保护大治理为核心，以城乡供水网、农田灌排网为重点，落实区委政府建设现代化美丽新利通的部署要求，统筹推进山水林田湖草沙系统治理，协同推进大治理，加快构建河湖库坝连通、沟渠管网贯通、城乡覆盖、旱引汛蓄涝排、灌排通畅可控的完善水旱灾害防御现代水网体系，进一步提升水资源调控保障能力，提高水资源供给质量、效率和水平，率先走出在一条生态良好、生产发展、生活富裕的文明发展道路。

## 第一节  完善防洪减灾体系建设

到2025年，黄河重点河段的防洪标准达到50年一遇。苦水河、双吉沟等骨干排水工程综合治理基本完成，防洪标准达到20年一遇。干、支流及其他河流行洪不畅问题得以解决；遇超标准洪水时能够保证重要城市和重要地区的防洪安全，将洪涝损失降低到最低限度。现有病险水库安全隐患全面消除，山洪灾害防御能力大幅增强，重点防洪城市防洪能力显著提升，水旱灾害预报、预警、预演、预案及调度管理体系不断完善，重大水安全事件风险防范化解能力进一步增强。

以黄河干流堤防达标建设和重点河段河势控制为重点，对堤防、堤身、堤基出现险情、存在安全隐患的进行加固，对河势不稳定、行洪不畅的重点河段进行综合治理。实施黄河利通区段综合治理工程，提标改造防浪墙1.5公里；黄河防洪标准达到50年一遇，实施苦水河利通区段2022-2025综合治理项目（规划涵盖吴忠林场苦水河段清洁型小流域水土流失综合治理），治理苦水河河道38处18.63公里，连通防汛道路30公里，高边坡治理7处2.46公里。连通防汛道路160公里，湿地修复14处，滩地治理54处233万平方米，新建建筑物16座，治理水土流失面积0.54平方公里，建设乔木林7.6公顷经济林18.08公顷,灌木林17.05公顷，道路2.2公里，种草5.61公顷，扩展湖面面积16.1公顷。保障6.6万人人民群众财产安全，防护标准达到20年一遇；利通区双吉沟综合治理项目1项（规划涵盖扁担沟杨水站灌域水土流失综合治理），治理沟道11.38公里，其中护岸工程17.84公里（两岸），修建陡坡4座，过水路面1座，修建防汛道路12.75公里，治理水土流失面积5.15平方公里,建设乔木林500公顷，经济林15公顷，道路1.5公里，铺设滴管带64公里。对沟道坡面进行生态治理治理沟道11.38公里，其中护岸工程17.84公里（两岸），修建陡坡4座，过水路面1座，修建防汛道路12.75公里；实施利通区沙沟综合治理项目1项，（规划涵盖沙沟流域水土流失综合治理），治理沟道40.75公里，砌护护岸20公里，新建过水路面2处，铺设巡护道路55公里。对沟道坡面进行生态治理，治理水土流失面积6.2平方公里，乔木林260公顷，经济林360公顷，道路22公里。封禁治理11平方公里。实施利通区扁担沟综合治理项目1项，治理沟道2.6公里，疏浚河道2.6公里，砌护河道2公里，新建过水路面2处，铺设巡护道路5公里。实施横沟、大白驿子、头道沟3条山洪沟道综合整治项目1项，治理沟道11.5公里，疏浚河道11.5公里，砌护河道8.4公里，新建过水路面7处，铺设巡护道路20公里。防护标准达到20年一遇，苦水河、双吉沟、沙沟、扁担沟防洪标准达到20年一遇。

## 第二节  完善山洪灾害防治体系

按照补齐短板、突出重点、因地制宜的原则，加强山洪灾害防治体系建设，有效避免群死群伤。利通区2021-2025年山洪灾害监测预警系统完善项目，新建山洪灾害监测视频站6处，水位视频监控站2处。安装视频监测设备一体化网络球机8台、警示牌8块、辅材8套。实施2022-2025年度山洪灾害防治非工程措施项目。新建水位视频站点数量15处，维修升级视频水位监测站点30套。培训人数800人、演练人数400人，维修维护无线预警广播25套、手摇报警器25只、铜锣数量25面。开展重点集镇、城镇补充调查评价、动态预警指标分析、危险区动态管理，实时发布洪灾害风险预报预警等任务，进一步扩大预警范围。按职责指导实施群测群防体系建设，在重点防治区适当补充监测预警设备，推动建立站点常态化更新改造和运行维护机制。实施利通区2022-2025年防汛岁修工程，修复水毁工程及应急加固8处，维修养护公益性水利工程设施15处，保障0.69万人人民群众财产安全。

## 第三节  加快病险水库除险加固

加快病险水库除险加固，实施吴忠市利通区甜水河水库除险加固项目，加固坝体护坡2.46公里，改造建筑物1座，同步完成水库雨水情测报、大坝安全监测设施建设，健全水库安全运行监测系统。建立常态化除险加固机制。对到达鉴定期限的水库，按年度开展安全鉴定，对其中存在病险的水库，及时实施除险加固。实施蓄水池安全维护建设项目，加固维修18座蓄水池防护栏杆9.5公里，按照监测设备72处，制作警示标识标牌150处，架设高空瞭望监测预警15处，建立和落实“三个责任人”制度，依法依规划定管理范围，确保蓄水池安全运行、发挥效益，提高蓄水池防护能力，保障蓄水池安全运行。

强化运行监督管理。坚持建管并重，建立病险水库除险加固常态化机制，强化建设质量、运行管护监管，严格落实各方责任，开展已到鉴定期限的水库安全鉴定工作和水库雨水情测报、大坝安全监测设施建设和日常维修养护。实现早发现、早除险、早恢复，确保工程质量安全和长期良性运行。进一步完善全区水库大坝注册登记信息库。

表5                             构建水旱灾害防御体系项目储备表

| 序号 | 项目名称 | 年度计划安排 | 项目地点 | 建设规模 | 工程建设内容 | 主要工程效益 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （一） | 干支流综合整治 |  |  |  |  |  |
| 29 | 黄河利通区段综合治理工程 | 2023-2024 | 古城镇、板桥乡、金积镇 | 治理河道1.5公里，防护标准达到50年一遇 | 利通区黄河大桥上游堤防提标改造增建防浪墙1.5公里；2条支流堤防加高4.2公里；实施河道整治3处，新建、加固坝垛18座，护岸6.31公里；疏浚河道1.9公里；治理入黄排水沟2条11公里；修复生态湿地1处。 | 治理河道1.5公里，防护标准达到50年一遇 |
| 30 | 苦水河利通区段2022-2025综合治理项目 | 2022-2025 | 金银滩镇、扁担沟镇、上桥镇、东塔寺乡 | 治理河道18公里，保障6.6万人人民群众财产安全，防护标准达到20年一遇 | 治理苦水河河道整治38处18.63公里，连通防汛道路30公里，高边坡治理7处2.46公里。连通防汛道路160公里，湿地修复14处，滩地治理54处233万平方米。新建建筑物16座 | 治理河道18公里，保障6.6万人人民群众财产安全，防护标准达到20年一遇，水土流失得到治理，实现苦水河4类水质达标排放。 |
| 31 | 利通区双吉沟综合治理项目 | 2023 | 扁担沟双吉沟、扁担沟村 | 治理河道17公里，防护能力得到提高，防护标准达到20年一遇， | 治理沟道11.38公里，其中护岸工程17.84公里（两岸），修建陡坡4座，过水路面1座，修建防汛道路12.75公里。 | 治理河道17公里，防护能力得到提高，防护标准达到20年一遇，水土流失得到治理，实现双吉沟4类水质达标排放。 |
| 32 | 利通区沙沟综合治理项目 | 2025 | 扁担沟镇五里坡、南梁、西沟沿、海子井 | 治理河道40.7公里，保障1.6万人人民群众财产安全，防护标准达到20年一遇， | 治理沟道40.75公里，砌护护岸20公里，新建过水路面2处，铺设巡护道路55公里。对沟道坡面进行生态治理。 | 治理河道40.7公里，保障1.6万人人民群众财产安全，防护标准达到20年一遇，水土流失得到治理，实现沙沟4类水质达标排放。 |

续表5                             构建水旱灾害防御体系项目储备表

| 序号 | 项目名称 | 年度计划安排 | 项目地点 | 建设规模 | 工程建设内容 | 主要工程效益 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 33 | 利通区扁担沟综合治理项目 | 2024 | 扁担沟镇烽火墩村 | 治理河道2.6公里，防护能力得到提高，防护标准达到20-30年一遇， | 治理沟道2.6公里，疏浚河道2.6公里，砌护河道2公里，新建过水路面2处，铺设巡护道路5公里。 | 治理河道2.6公里，防护能力得到提高，保障0.35万人群众财产安全，防护标准达到20年一遇，水土流失得到治理， |
| 34 | 吴忠市利通区头道沟防汛岁修工程 | 2022 | 利同村、利原村 | 防洪标准为 10 年一遇 | 新建防冲截墙 50m。沟道砌护 242m。 | 治理河道0.292公里，防护能力得到提高，防护标准达到10年一遇，保障0.1万人群众财产安全和02万亩农田灌溉。 |
| 35 | 横沟、大白驿子、头道沟3条山洪沟道综合整治 | 2023-2025 | 扁担沟镇赵家沟、吴家沟村 | 治理河道11.5公里，防护能力得到提高，防护标准达到20年一遇， | 治理沟道11.5公里，疏浚河道11.5公里，砌护河道8.4公里，新建过水路面7处，铺设巡护道路20公里。 | 治理河道2.6公里，防护能力得到提高，保障0.12万人群众财产安全，防护标准达到20年一遇，水土流失得到治理， |
| （二） | 山洪灾害防治体系 |  |  |  |  |  |
| 36 | 利通区2021年山洪灾害监测预警系统完善项目 | 2021-2025 | 利通区各乡镇 | 监测预警能力不断提升、群测群防体系建设不断巩固， | 新建山洪灾害监测视频站6处，水位视频监控站2处。安装视频监测设备一体化网络球机8台、警示牌8块、辅材8套。 | 监测预警能力不断提升、群测群防体系建设不断巩固， |
| 37 | 利通区 2022-2025年度山洪灾害防治非工程措施项目 | 2022-2025 | 利通区各乡镇 | 监测预警能力不断提升、群测群防体系建设不断巩固， | 新建水位视频站点数量15处，维修升级视频水位监测站点30套。培训人数800人、演练人数400人，维修维护无线预警广播25套、手摇报警器25只、铜锣数量25面 | 监测预警能力不断提升、群测群防体系建设不断巩固， |

续表5                             构建水旱灾害防御体系项目储备表

| 序号 | 项目名称 | 年度计划安排 | 项目地点 | 建设规模 | 工程建设内容 | 主要工程效益 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 38 | 利通区2022-2025年防汛岁修工程 | 2022-2025 | 利通区各乡镇 | 保障0.69万人人民群众财产安全 | 修复水毁工程及应急加固8处，维修养护公益性水利工程设施15处 | 保障0.69万人人民群众财产安全 |
| （三） | 病险水库除险加固 |  |  |  |  |  |
| 39 | 吴忠市利通区甜水河水库除险加固工程 | 2022 | 扁担沟镇利同利原村 | 提高防护能力，安全水库安全运行 | 迎水面坝坡砌护工2.46公里，改造建筑物1座 | 提高防护能力，安全水库安全运行 |
| 40 | 利通区蓄水池安全维护建设项目 | 2022-2023 |  | 提高防护能力，安全水库安全运行 | 加固维修18座蓄水池防护栏杆9.5公里，按照监测设备72处，制作警示标识标牌150处 | 提高防护能力，安全水库安全运行 |

# 第六章 强化水生态环境保护治理

以满足人民群众对健康水生态、宜居水环境的新期盼为目标，将水土保持生态建设与黄河领域生态保护与高质量发展结合，按照“严保护、重治理、提质量”的思路，坚持预防为主、防治结合，构建北部绿色发展区、南部封育保护区的治水布局，发挥河湖长制作用，加强南部封育保护区保护修复，加大重点河湖保护和综合治理力度，科学推进水土流失综合治理，恢复水清岸绿的水生态体系，扩大优质生态产品供给，为促进生态保护和高质量发展、建设美丽新利通奠定基础。到2025年，全区新增水土流失治理面积75平方公里。水土保持率达到79.87%，森林覆盖率达到12%，草原植被综合盖度达到57%。

## 加强水土保持生态建设

着力提升北部绿色发展区、南部封育保护区能力，依托苦水河流域生态特征及产业特色，以苦水河沿线古城镇、东塔寺乡、郭家桥乡、金银滩镇、扁担沟镇、吴忠林场、巴浪湖农场等乡镇为重点区域，连点成线，建设集农家休闲、生态旅游、田园观光、水果采摘等一体的旅游基地，科学推进水土流失综合治理，力争将苦水河两侧建设成为集文化展示、生态观光、休闲农业、多元经济于一体的生态文化休闲产业带，提升改造沿线景观风貌品质，突出的休闲农业精品游览线路，高标准打造独具特色的休闲农业长廊，加强水土保持生态建设。实施国家水土保持重点工程黄河宁夏段水土保持生态长廊工程1项，新增治理面积13平方公里。建设小流域5条；面上工程治理面积8平方公里。实施中部封育保护区苦水河流域利通区生态修复工程1项，新增治理面积62平方公里，其中国家水土保持重点工程治理面积25平方公里，建设小流域3条；除险加固1座，面上工程治理面积37平方公里。到2025年，新增治理面积38平方公里，面上工程治理面积45平方公里。

加强小流域综合治理。开展山水林田湖草沙综合治理、系统治理，小流域治理与支流治理联动，突出以水为主线，水土流失治理与特色产业建设和美丽乡村建设整体推进，规划小流域治理4条，新增水土流失面积。实施臭马井子沟水土流失综合治理项目1项，营造乔木林面积150.76公顷。营造防风固沙灌木林127公顷，铺设支管9条8公里；铺设Ф63PE地面管19.68公里；铺设Φ16PE滴灌管691.6公里。配套建筑物共99座，在五里坡四期奶牛养殖基地周边区域封育治理荒漠面积1518公顷，配套封育保护宣传牌3座。实施2022年利通区花水沟小流域水土流失综合治理项目1项2期，工程措施控制灌溉面积34.76公顷，营造林草面积227公顷，封育治理工程277.38公顷，新建泵站1座，铺设管道169.75公里，配套封育保护宣传牌3座。实施滴水子沟流域水土流失综合治理项目1项，治理水土流失面积16.1平方公里，建设基本农田200公顷，乔木林210公顷，种草200公顷，道路12.2公里，封禁治理10平方公里。实施杜家窑沟流域水土流失综合治理项目1项。治理水土流失面积17.4公里，建设基本农田150公顷，乔木林120公顷，种草320公顷,道路8.6公里，封禁治理10平方公里。

加大水土流失预防监督。依法实行最严格的水土保持监管，充分利用高新技术手段，分类实现水土保持空天地一体化监管全覆盖，严格落实地方政府主体责任和水土保持“三同时”制度等，实现区域全覆盖、常态化动态监管，严控人为水土流失，加大水土流失预防监督，实施2021年利通区五里坡片区现代化牧场水土保持建设项目30个以上，采取土地整治、边坡整治、灌溉设施安装等工程措施治理水土流失面积150公顷，植树造林5万株，种草60公顷，配套供水管道325公里工程。新建各类阀井410座。实施利通区五里坡、杜家窑、臭马井子等30座现代化牧场水土保持建设项目1项，采取土地整治、边坡整治、灌溉设施安装等工程措施，治理水土流失面积240公顷，植树造林8万株，种草120公顷，配套供水管道536公里工程。新建各类阀井355座。打造“智慧奶业”，将利通区打造为国家级现代奶牛养殖示范基地。到2025年，新增奶牛13万头，奶牛存栏量达到35万头，鲜奶产量达到150万吨。实施利通区水土保持监测与管理信息化建设项目1项，新建孙家滩小型风蚀检测站点1个，在丘陵台地干旱草原风水蚀交错区双吉沟、苦水河新建固定监测站点1个，配套涵盖三个业务应用的感知网络，新建智慧水保平台1处，完善水土保持动态监测管理系统。

## 推进水环境综合治理

顺应公众对美丽河湖的向往，持续打好蓝天、碧水、净土保卫战，建立健全水污染防治长效机制，力争在黄河流域率先解决水环境污染问题。到2025年，重要黄河水环境功能区达标率达到国家下达目标，黄河干流出境断面水质稳定在Ⅱ类，地表水国控断面水质优良比例达到80%以上，苦水河、清水沟、南干沟入黄排水水质低于劣Ⅴ类水体；城市集中式饮用水水源达到或优于Ⅲ类水质比例为100%；城乡黑臭水体根本上消除。地表水区控断面水质达标率100%，县级集中式饮用水水源达到或优于Ⅲ类水质比例为100%。到2025年，农村生活污水治理率达到40%。

实施农村水系综合整治。以乡域为单元、河流为脉络、村庄为节点，全面实施清淤疏浚、岸坡整治、水源涵养与水土保持等措施，加强乡村振兴水利保障。开展水系连通及水美乡村建设，提高农村水系防洪、排涝、灌溉、供水、生态功能，推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。实施利通区水系连通及水美乡村建设项目3期，治理治理清水沟及苦水河流域农村水系19条64.13公里，生态护坡25.65万平米，配套各类建筑物共计935座，铺设碎石路95.94公里，栽植各类树木21.42万株，整治中营堡湖1处400亩，安装水质监测设备10套。实施利通区河湖管护资金项目5项，完善“一河(湖)一策”，开展河湖沟道监测预警，强化水域岸线空间管控与保护，持续推进河湖“清四乱”常态化，实现水清、河畅、岸绿、景美的目标，强化河湖水生态空间管控

加强城市水环境综合治理。结合河湖生态修复治理，逐步改善河湖环境质量，完善污水收集管网及处理设施，着力提高城镇以及黑臭水体沿岸的污水收集处理能力，将排污口接入城市污水管网，集中处理，控制污染物排放。2022年6月底前完成城市建成区内黑臭水体排查及整治方案制定，统一公布黑臭水体清单、责任人及达标期限。到2025年，城区黑臭水体根本消除。实施利通区城镇第一、第二、第三污水处理厂提标改造工程3项，进行提标改造，配套吴忠市第一、二、三污水处理厂污水深度处理设施3套，再生水回用管网45公里，再生水回用于生态补水、城市绿化及道路洒水。实施利通区工业园区废水利用工程，金积工业园区内配套1万方每天再生水回用设备及管网15公里，出水达到工业用水回用标准。产生再生水全部回用于工业园区内生产及绿化用水。加强河湖污染水体治理，通过生态清淤、生态净化等措施，消减内源污染负荷、增强水体自净能力，改善河湖环境质量。

加强灌区盐渍化治理。按照“控源头、畅出路、辅调整”的治理思路，结合现代化生态灌区建设，控制灌溉引水量，对红寺堡盐碱地综合治理从源头上减少地下水补给与蒸发；改善灌区排泄条件，合理调整灌区作物种植结构，严格控制水稻种植区域和种植面积，大力发展低耗水、高产出经济作物，加强田间管理，进行土壤改良，有效改善土壤盐渍化。实施利通区扁担沟镇利原村耕地灌排基础设施改造项目1项，铺设输水管道3.85公里，新建2万方蓄水池及其附属建筑物1座，新建过滤器操作间1间、管理房2间、控制室1间，铺设田间管道7.21公里，配套建筑物共计52座；农沟清淤1.01公里，布设排水暗管9.715公里，配套建筑物10座。

表6                            构建水生态保护治理项目储备表

| 序号 | 项目名称 | 年度计划安排 | 项目地点 | 建设规模 | 工程建设内容 | 主要工程效益 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （一） | 水土保持生态修复建设 |  |  | 新增治理面积38平方公里，面上工程治理面积45平方公里 |  |  |
| 41 | 国家水土保持重点工程黄河利通区水土保持生态长廊工程 | 2024 | 扁担沟、金银滩镇等 | 新增治理面积13平方公里，面上工程治理面积8平方公里 | 国家水土保持重点工程治理面积13平方公里，建设小流域5条；面上工程治理面积8平方公里 | 新增治理面积13平方公里，面上工程治理面积8平方公里， |
| 42 | 中部封育保护区苦水河流域利通区生态修复工程 | 2025 | 金银滩镇 | 新增治理面积25平方公里，面上工程治理面积37平方公里 | 国家水土保持重点工程治理面积25平方公里，建设小流域3条；除险加固1座，面上工程治理面积37平方。 | 新增治理面积25平方公里，面上工程治理面积37平方公里 |
| （二） | 小流域综合治理项目 |  |  | 新增水土流失治理面积18.03平方公里。 | 建设基本农田180公顷，营造水土保持林1230公顷，经果林30公顷，人工种草210公顷，封禁治理1350公顷，修建小型水保工程90座，生产道路等其它措施30公里。 | 新增水土流失治理面积18.03平方公里。 |
| 43 | 臭马井子沟水土流失综合治理项目 | 2021 | 扁担沟镇五里坡、南梁、西沟沿、海子井 | 新增水土流失治理面积18.03平方公里。 | 营造乔木林面积173.16公顷。营造防风固沙灌木林130.公顷，配套灌溉供水工程。铺设支管9条8km； 铺设Ф63PE地面管 19.68公里；铺设Φ16PE滴灌管691.6km。配套建筑物共99座，在五里坡四期奶牛养殖基地周边区域封育治理荒漠面积1499.5公顷，配套封育保护宣传牌3座。 | 治理水土流失面积14公里2,改善项目区生态环境，水土流失治理程度达到75% |

续表6                            构建水生态保护治理项目储备表

| 序号 | 项目名称 | 年度计划安排 | 项目地点 | 建设规模 | 工程建设内容 | 主要工程效益 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 44 | 利通区花水沟小流域水土流失综合治理项目 | 2022 | 扁担沟镇五里坡、南梁、西沟沿、海子井 | 新增水土流失治理面积5平方公里。 | 工程措施控制灌溉面积34.76公顷，营造林草面积227公顷，封育治理工程277.38公顷，配套灌溉供水工程。新建泵站1座，铺设管道169.75公里，配套封育保护宣传牌 3 座。 | 新增水土流失治理面积5平方公里。，治理程度由 47%提高到 62%，年均保土 0.58万吨，保水15.76万 m³ |
| 45 | 滴水子沟流域水土流失综合治理项目 | 2024 | 扁担沟镇五里坡、南梁、西沟沿、海子井 | 治理水土流失面积16.1公里2 | 治理水土流失面积16.1公里2,建设基本农田200公顷,乔木林210公顷，种草200hm2,道路12.2公里，封禁治理10公里2。 | 治理水土流失面积6.1公里2,改善项目区生态环境，水土流失治理程度达到70% |
| 46 | 杜家窑沟流域水土流失综合治理项目 | 2025 | 扁担沟镇五里坡、南梁、西沟沿、海子井 | 治理水土流失面积17.4公里2 | 治理水土流失面积17.4公里2,建设基本农田150hm2,乔木林120hm2，种草320hm2,道路8.6公里，封禁治理10平方公里. | 治理水土流失面积7.4公里2，改善生态环境，水土流失治理程度达到71% |
| （三） | 水土流失预防监督（分5年） |  |  |  |  | 水土流失治理率达到93%，渣土防护率达到92，表土保护率90%，林草植被恢复率95%，覆盖率20%以上。 |

续表6                            构建水生态保护治理项目储备表

| 序号 | 项目名称 | 年度计划安排 | 项目地点 | 建设规模 | 工程建设内容 | 主要工程效益 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 47 | 2021年利通区五里坡片区现代化牧场水土保持建设项目 | 2021 | 扁担沟镇五里坡 | 完成20座现代化养殖牧场水土保持建设项目 | 采取土地整治、边坡整治、灌溉设施安装等工程措施治理水土流失面积150公顷，植树造林5万株，种草60公顷，配套供水管道325公里工程。新建各类阀井410座。 | 水土流失治理率达到93%，渣土防护率达到92，表土保护率90%，林草植被恢复率95%，覆盖率20%以上。 |
| 48 | 利通区五里坡、杜家窑、臭马井子等30座现代化牧场水土保持建设项目 | 2022-2025 | 扁担沟振五里坡 | 完成30座现代化养殖牧场水土保持建设项目 | 采取土地整治、边坡整治、灌溉设施安装等工程措施，治理水土流失面积240公顷，植树造林8万株，种草120公顷，配套供水管道536公里工程。新建各类阀井355座。 | 水土流失治理率达到93%，渣土防护率达到92，表土保护率90%，林草植被恢复率95%，覆盖率20%以上。 |
| 49 | 利通区水土保持监测与管理信息化建设项目 | 2022-2025 |  | 构建水土保持智慧平台，满足政府行业管理及社会公众服务的需求。 | 新建孙家滩小型风蚀检测站点1个，在丘陵台地干旱草原风水蚀交错区双吉沟、苦水河新建固定监测站点1个，配套涵盖三个业务应用的感知网络，新建智慧水保平台1处，完善水土保持动态监测管理系统。 | 构建水土保持智慧平台，满足政府行业管理及社会公众服务的需求。 |
| （一） | 加强乡村水环境综合治理 | 乡村 |  |  |  |  |
| 50 | 利通区城镇段滨岸带生态修复 | 2023 |  | 乡村振兴 | 土方开挖 18 万 m3，土方回填 18 万 m3，生态护坡 16.10 万m2，绿化带 18 万 m2，人行步道 3.6 万 m |  |

续表7                            构建水生态保护治理项目储备表

| 序号 | 项目名称 | 年度计划安排 | 项目地点 | 建设规模 | 工程建设内容 | 主要工程效益 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 51 | 利通区水系连通及水美乡村建设项目 | 2023-2025 | 高闸镇、金银滩镇、马莲渠乡 |  | 计划治理清水沟及苦水河流域农村水系19条64.13公里，生态护坡25.65万平米，配套各类建筑物共计935座，铺设碎石路95.94km，栽植各类树木21.42万株，整治中营堡湖1处400亩，安装水质监测设备10套。 |  |
| 52 | 利通区河湖管护资金项目 | 2021-2025 |  | 实现水清、河畅、岸绿、景美的目标，强化河湖水生态空间管控 | 完善“一河(湖)一策”，开展河湖沟道监测预警，强化水域岸线空间管控与保护，持续推进河湖“清四乱”常态化。 | 实现水清、河畅、岸绿、景美的目标，强化河湖水生态空间管控 |
| （二） | 城市水环境综合治理 |  |  |  |  |  |
| 53 | 利通区城镇第一、第二、第三污水处理厂提标改造工程3项 | 2023-2025 |  | 实现再生水日处理规模达到13万方，污水处理达到Ⅳ标准。再生水回用于胡泊生态补水、城市绿化及道路洒水。年节水30万方。 | 对吴忠市第一、二、三污水处理厂进行提标改造，新配套污水深度处理设施3套，再生水回用管网45公里。实现再生水厂水量日处理规模达到13万方，污水处理达到Ⅳ标准。再生水回用于胡泊生态补水、城市绿化及道路洒水。年节水30万立方米。 |  |
| 54 | 利通区扁担沟镇利原村耕地灌排基础设施改造项目 | 2022 |  | 扁担沟镇利原村 | 铺设输水管道3.85km，新建20000m³蓄水池及其附属建筑物一座，新建过滤器操作间1间、管理房2间、控制室1间，铺设田间管道7.21km，配套建筑物共计52座；农沟清淤1.01km，布设排水暗管9.715km，配套建筑物10座。 |  |

# 第七章 深化水利体制改革

围绕完善现代水治理体系改革、优化完善水资源配置能力、强化水利行业重点领域监管等重点，全面提升水利公共管理和水利服务水平，切实增强现代水利发展动力和活力，加快推进水治理体系和治理能力现代化。

完善河湖管理保护机制。始终把落实河湖长制作为生态文明建设的重要举措和保障水安全的制度创新，进一步完善河湖长制组织体系，完善履职规范，创新履职方式，推动河湖管理保护高质量发展。继续强化落实河湖长制。以落实河湖管护各方责任为中心，完善河湖长制组织体系，完善断面交接制和生态补偿机制，加强绩效评价考核，深化“首长责任链”“部门共治圈”“公众监督台”制度创新。严格水域岸线空间管控。推进河湖“清四乱”常态化规范化，依法依规严格管理涉河建设项目和活动。打造沿河沿湖绿色生态廊道，复苏河湖生态，维护河湖健康生命，实现河湖保护和永续利用“双赢”。完善提升“河湖长通”应用功能。构建“空天地”一体化动态监测预警体系，开展在线考评、动态管理，年度综合评定履职情况。探索河湖治理养护专业化、市场化、社会化机制，推动全面治理、全域治理、全程治理。

全面推进农业水价综合改革。科学核定定价成本，加快建立有利于促进水资源节约和水利工程良性运行、与投融资体制相适应的水利工程水价形成机制，积极推行分类、分档水价，统筹推进精准补贴和节水奖励机制、工程建设和管护机制，农业用水价格整体达到运行维护成本水平，经营性水利工程水价达到完全成本水平。

深化水利投融资体制改革。增加政府水利投入保障机制，积极争取中央资金支持，落实《自治区支持建设黄河流域生态保护和高质量发展先行区的财政政策》。争取地方政府专项债券用于重大水利工程的资金比例，推动城乡一体化供水等水利工程融资，支持水利投资主体以城乡供水特许经营权以及原水、供水、污水处理等预期收益权作为质押担保。

强化水利行业监管。按照“全面覆盖、上下贯通、保障到位”的要求，完善覆盖全行业水利监管体系，强化重点领域全过程、全要素监管，全面提升涉水事务监管水平，切实提高水利管理服务水平。完善覆盖全行业水利监管体系，全面提升涉水事务监管水平，切实提高水利管理服务水平。强化工程建设运行监管。健全“项目法人负责、设计单位把关、监理单位控制、施工单位保证、政府部门监督”五位一体质量安全管理体系，实现“工程优良、资金安全、干部优秀”的目标。强化水利安全生产监管。严格落实安全生产主体责任，健全安全风险管控和隐患排查治理双重预防机制，加强重要时段和关键环节的监督检查，切实提升水利工程建设安全生产管理水平，坚决防范和遏制类生产安全事故的发生。提升行业监管能力。完善水利监督制度体系，细化监督检查标准体系，划清监管“红线”，深化“互联网+监管”，通过信息化技术手段开展实时、高效、精准监管，助推监管工作常态化、高效化运作。

# 第八章 实施数字治水创新

按照“强感知、增智慧、促应用”的思路，加强水安全感知能力建设，畅通水利信息网，强化水利网络安全保障，推进水利工程智能化改造，构建数字化、网络化、智能化的智慧水利体系。以流域为单元，完善取水计量及水土保持等监测站网体系布局，推广新型监测手段应用，扩大实时在线监测范围，提高监测站网密度，提升网格化全要素动态监测感知能力。

加强重要河段和断面水下地形动态监测，监测站网建设。加强区域地下水监测站，提高重点区域监测站网密度和监测能力。加强河湖水域岸线、河湖生态流量监测，强化河道断流点监测。加快规模以上取水户取水在线监测计量设施建设，提升取水计量监管。加强水土流失动态监测及专项调查，优化水土保持监测站点布局，完善水土保持监测站网，升级水土保持信息管理系统，支撑水土流失科学精准防治、全面高效监管。推进传统水利工程向新型水利基础设施转型，不断提升水利工程建设运行管理智能化水平。加快已建水利工程智能化改造。

依托自治区政务大数据中心，加快建立全区“统一服务、管运分离”水数据管理体制，建设治水大数据，构建水数据规范编制、安全保护、供需衔接、权责划分等机制，完善天空地一体化治水感知体系，保障治水各项应用数据需求。建设水行业大数据分中心，全面发掘水数据要素巨大价值，提高水数据质量和应用效能，有效发挥水数据的基础资源作用，全面发掘数据要素的巨大价值。

# 第九章 推进水文化传承展示

以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神为统领，深入贯彻习近平总书记“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”的治水方针，以水文化建设为抓手，挖掘水文化内涵，创新物质形态、制度形态和精神形态水文化，以社会主义核心价值观为核心，推进新时代水利思想政治工作，广泛凝聚水利思想文化工作强大合力，为有力开创利通区水利改革发展新局面提供坚实的思想文化支撑和保障。

深度挖掘黄河文化时代价值，打造有传播力的宣传平台，保护传承弘扬“黄河文化”，讲好“黄河故事”，使利通区成为彰显黄河文化、展示黄河文明的重要窗口。实施黄河文化传承创新工程，挖掘黄河文化价值，统筹做好黄河文化的保护与开发工作，积极搜集整理利通区历史轶事、风土人情，运用各类新闻媒体和宣传文化阵地，加大对黄河和引黄灌区文化的宣传教育，打造水文化、水资源宣传教育基地。保护黄河文化遗产。

传承特色黄河水文化。通过吴忠市黄河国家水利风景区、利通区金积镇黄河农耕文化产业园和秦渠、汉渠黄河文化展览馆等人文景观，汲取黄河生态文化精髓，继承和弘扬民族传统水文化。积极推动黄河湿地鸟岛游览、苦水河生态旅游、扬黄灌溉生态农业观光旅游，培育、创新现代水文化，打造利通区特色回族文化品牌。

宣传水利行业精神，细化行业标准。通过媒体宣传、专题讲座等形式，使干部职工熟知忠诚、干净、担当、科学、求实、创新的水利行业精神和“除害兴利、造福民生、人水和谐、确保安全”的水利行业核心价值观，全面了解其基本内涵和文化根基，成为自觉的实践者。

推进水文化建设实践。充分利用图书馆、博物馆、科技馆、文化馆、美术馆等公共设施建立水生态教育基地与水生态文化平台，调动全民参与水生态文化建设的热情，传递水文化建设的正能量。建立利通区水工程与水文化有机融合典型案例展示评比机制，充分发挥各类涉水工程设施对水文化的宣传作用。

# 第十章 水安全保障投资估算

按照规划确定的总体要求，依据“十四五”时期水安全保障重点任务，遵循“突出重点、整体推进，深入论证、严格筛选，坚持标准、适度超前，实际需要与可能性结合”的原则，综合分析规划依据充分、前期工作较好、地方需求迫切、资金来源明确等实际情况，在继续实施“十三五”未完成项目的基础上，合理安排“十四五”期间实施项目次序。

经初步测算，“十四五”时期规划实施5大类54项水安全保障建设项目，匡算总投资221805万元，其中，中央投资113648万元，占51.2%；自治区财政投资29713万元，占13.4%；利通区自筹资金47990万元，占21.6%，社会投资30453万元，占13.8%。

从投资结构上看，水资源节约集约利用方面，匡算投资62675万元，构建城乡供水保障体系匡算投资67941万元，完善水旱灾害防御体系方面匡算投资39159万元，水生态保护治理体系方面匡算投资9753万元，水环境综合治理方面匡算投资42277万元。

从年度投资计划上看，2021年投资13219万元，占总投资的5.96%；2022年计划投资59131万元，占总投资的26.66%；2023年计划投资65335万元，占总投资的29.46%；2024年计划投资48591万元，占总投资的21.90%；2025年计划投资35529万元，占总投资的16.02%。具体见下表。

表8              利通区水安全保障“十四五”规划项目分年度投资表（2021—2025年）

| 序号 | 项目类型及项目名称 | 实施年度 | 合 计 |  |  |  |  | 2021年规划测算投资(万元) | 2022年规划测算投资(万元) | 2023年规划测算投资(万元) | 2024年规划测算投资(万元) | 2025年规划测算投资(万元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 小计 | 中央投资 | 自治区投资 | 利通区自筹 | 社会投资 | 小计 | 小计 | 小计 | 小计 | 小计 |
| 合 计 |  |  | 221805 | 113648 | 29713 | 47990 | 30453 | 13219 | 59131 | 65335 | 48591 | 35529 |
| 一 | 水资源节约集约利用体系 |  | 62675 | 37881 | 8740 | 11055 | 5000 | 3050 | 19875 | 13650 | 12709 | 13391 |
| （一） | 实施农业深度节水控水 |  | 44035 | 30163 | 3813 | 10059 | 0 | 2950 | 14775 | 8000 | 9000 | 9310 |
| 1 | 2021年利通区东干渠灌域高闸镇韩桥村及吴忠监狱片区高效节水灌溉工程 | 2021 | 3352 |  |  | 3352 |  | 800 | 2552 |  |  |  |
| 2 | 2021年利通区东干渠灌域高闸镇韩桥村及吴忠监狱片区高效节水灌溉工程 | 2021-2022 | 2719 |  |  | 2719 |  | 1000 | 1719 |  |  |  |
| 3 | 利通区金积镇高效节水灌溉项目（三期） | 2021 | 961 | 741 |  | 220 |  | 155 | 806 |  |  |  |

续表8              利通区水安全保障“十四五”规划项目分年度投资表（2021—2025年）

| 序号 | 项目类型及项目名称 | 实施年度 | 合 计 |  |  |  |  | 2021年规划测算投资(万元) | 2022年规划测算投资(万元) | 2023年规划测算投资(万元) | 2024年规划测算投资(万元) | 2025年规划测算投资(万元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 小计 | 中央投资 | 自治区投资 | 利通区自筹 | 社会投资 | 小计 | 小计 | 小计 | 小计 | 小计 |
| 4 | 现代农业产业园高闸镇高闸村节水改造现代化灌溉项目 | 2021 | 530 | 500 |  | 30 |  | 530 |  |  |  |  |
| 5 | 利通区板桥乡任桥村马莲渠乡马莲渠村高标准农田建设项目 | 2021-2022 | 1163 | 674 | 282 | 207 |  | 465 | 698 |  |  |  |
| 6 | 利通区高标准农田建设项目高效节水灌溉工程 | 2022-2025 | 35310 | 28248 | 3531 | 3531 |  |  | 9000 | 8000 | 9000 | 9310 |
| (二) | 现代化生态灌区建设 |  | 9700 | 4800 | 4300 | 600 |  | 100 | 2600 | 2860 | 2600 | 1540 |
| 7 | 2022-2025年利通区引黄灌区现代化生态灌区建设项目 | 2022 | 6440 | 3000 | 3000 | 440 |  |  | 2500 |  | 2500 | 1440 |
| 8 | 2025年利通区引黄灌区现代化生态灌区建设项目 | 2024 | 2760 | 1300 | 1300 | 160 |  |  |  | 2760 |  |  |

续表8              利通区水安全保障“十四五”规划项目分年度投资表（2021—2025年）

| 序号 | 项目类型及项目名称 | 实施年度 | 合 计 |  |  |  |  | 2021年规划测算投资(万元) | 2022年规划测算投资(万元) | 2023年规划测算投资(万元) | 2024年规划测算投资(万元) | 2025年规划测算投资(万元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 小计 | 中央投资 | 自治区投资 | 利通区自筹 | 社会投资 | 小计 | 小计 | 小计 | 小计 | 小计 |
| 9 | 利通区公益性水利工程维修养护项目 | 2021-2025 | 500 | 500 |  |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| （三） | 灌区续建配套节水改造 |  | 1349 | 477 | 477 | 396 |  | 0 | 0 | 290 | 609 | 450 |
| 10 | 吴忠市利通区东塔寺乡新干饭渠建设工程 | 2021 | 290 | 0 | 0 | 290 |  |  |  | 290 |  |  |
| 11 | 吴忠市利通区东塔寺赵渠、柴渠节水配套改造工程 | 2024 | 609 | 274 | 274 | 61 |  |  |  |  | 609 |  |
| 12 | 高闸镇强渠子节水配套改造工程 | 2025 | 450 | 203 | 203 | 45 |  |  |  |  |  | 450 |
| (四) | 强化工业节水减排 |  | 5000 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 2000 | 2000 | 0 | 1000 |
| 13 | 利通区工业园区废水利用工程 |  | 5000 | 0 | 0 | 0 | 5000 |  | 2000 | 2000 |  | 1000 |

续表8              利通区水安全保障“十四五”规划项目分年度投资表（2021—2025年）

| 序号 | 项目类型及项目名称 | 实施年度 | 合 计 |  |  |  |  | 2021年规划测算投资(万元) | 2022年规划测算投资(万元) | 2023年规划测算投资(万元) | 2024年规划测算投资(万元) | 2025年规划测算投资(万元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 小计 | 中央投资 | 自治区投资 | 利通区自筹 | 社会投资 | 小计 | 小计 | 小计 | 小计 | 小计 |
| (五) | 城镇节水 |  | 591 | 441 | 150 | 0 | 0 |  |  |  |  | 591 |
| 14 | 利通区行政事业单位和中小学分布式污水雨水处理中水回用一体化工程 |  | 441 | 441 | 0 | 0 | 0 |  |  | 441 |  |  |
| 15 | 利通区中小学分布式污水雨水处理中水回用一体化工程 | 2023 | 150 | 0 | 150 | 0 | 0 |  |  |  | 150 |  |
| （六） | 节水型社会巩固提升项目 |  | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 16 | 节水型社会巩固提升项目 | 2023-2025 | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 0 |  | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 二 | 构建城乡供水保障体系 |  | 67941 | 24093 | 9011 | 30877 | 3960 | 7089 | 19200 | 20047 | 18345 | 3260 |
| （一） | 优化城乡供水一体化 |  | 20427 | 5600 | 5000 | 5867 | 3960 | 967 | 900 | 7650 | 7650 | 3260 |

续表8              利通区水安全保障“十四五”规划项目分年度投资表（2021—2025年）

| 序号 | 项目类型及项目名称 | 实施年度 | 合 计 |  |  |  |  | 2021年规划测算投资(万元) | 2022年规划测算投资(万元) | 2023年规划测算投资(万元) | 2024年规划测算投资(万元) | 2025年规划测算投资(万元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 小计 | 中央投资 | 自治区投资 | 利通区自筹 | 社会投资 | 小计 | 小计 | 小计 | 小计 | 小计 |
| 17 | 利通区“互联网+农村供水”项目2022年******工程 | 2022-2025 | 18960 | 5000 | 5000 | 5000 | 3960 |  | 800 | 7500 | 7500 | 3160 |
| 18 | 利通区农村饮水安全工程补短板项目 | 2021 | 867 | 0 | 0 | 867 | 0 | 867 |  |  |  |  |
| 19 | 利通区农村饮水维修改造工程 | 2021-2025 | 600 | 600 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 150 | 150 | 100 |
| (二) | 提升供水保障能力 |  | 23842 | 0 | 0 | 23842 | 0 | 5791 | 11000 | 4281 | 2770 | 0 |
| 20 | 吴忠国家科技园区鸽堂沟标准化奶牛养殖示范区供水工程（生态绿化工程） | 2021 | 2480 | 0 | 0 | 2480 | 0 | 2480 |  |  |  |  |
| 21 | 吴忠国家科技园区鸽堂沟标准化奶牛养殖示范区供水工程（养殖供水部分） | 2021 | 8570 | 0 | 0 | 8570 | 0 | 300 | 5500 |  | 2770 |  |

续表8              利通区水安全保障“十四五”规划项目分年度投资表（2021—2025年）

| 序号 | 项目类型及项目名称 | 实施年度 | 合 计 |  |  |  |  | 2021年规划测算投资(万元) | 2022年规划测算投资(万元) | 2023年规划测算投资(万元) | 2024年规划测算投资(万元) | 2025年规划测算投资(万元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 小计 | 中央投资 | 自治区投资 | 利通区自筹 | 社会投资 | 小计 | 小计 | 小计 | 小计 | 小计 |
| 22 | 利通区农村供水水源连通工程（五里坡片区） | 2021-2022 | 3011 | 0 | 0 | 3011 | 0 | 3011 |  |  |  |  |
| 23 | 利通区五里坡臭马井子绿化供水工程 | 2022-2023 | 9781 | 0 | 0 | 9781 | 0 |  | 5500 | 4281 |  |  |
| (三) | 提升供水调蓄能力 |  | 22741 | 18193 | 3411 | 1137 | 0 | 0 | 7000 | 7816 | 7925 | 0 |
| 24 | 利通区扁担沟扬水灌区横沟调蓄水池建设工程 | 2022 | 7841 | 6273 | 1176 | 392 | 0 |  | 7000 | 841 |  |  |
| 25 | 利通区扁担沟扬水灌区吴家沟调蓄水池建设工程 | 2023 | 6975 | 5580 | 1046 | 349 | 0 |  |  | 6975 |  |  |
| 26 | 利通区五里坡灌区节水调蓄水池建设工程 | 2024 | 7925 | 6340 | 1189 | 396 | 0 |  |  |  | 7925 |  |
| (四) | 优化水资源供水管理 |  | 930 | 300 | 600 | 30 | 0 | 330 | 300 | 300 | 0 | 0 |

续表8              利通区水安全保障“十四五”规划项目分年度投资表（2021—2025年）

| 序号 | 项目类型及项目名称 | 实施年度 | 合 计 |  |  |  |  | 2021年规划测算投资(万元) | 2022年规划测算投资(万元) | 2023年规划测算投资(万元) | 2024年规划测算投资(万元) | 2025年规划测算投资(万元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 小计 | 中央投资 | 自治区投资 | 利通区自筹 | 社会投资 | 小计 | 小计 | 小计 | 小计 | 小计 |
| 27 | 利通区2021年水资源管理工程 | 2021 | 330 | 300 | 0 | 30 | 0 | 330 |  |  |  |  |
| 28 | 吴忠市利通区2022-2024年水资源管理工程 | 2023-2024 | 600 | 0 | 600 | 0 | 0 |  | 300 | 300 |  |  |
| 三 | 完善水旱灾害防御体系 |  | 39159 | 31004 | 5035 | 3121 | 0 | 130 | 9868 | 13488 | 7789 | 7884 |
| （一） | 干支流综合整治 |  | 37771 | 29904 | 4785 | 3083 | 0 | 0 | 9200 | 13278 | 7579 | 7714 |
| 29 | 黄河利通区段综合治理工程 | 2023-2024 | 3500 | 2800 | 525 | 175 | 0 |  |  | 2000 | 1500 |  |
| 30 | 苦水河利通区段2022-2025综合治理项目 | 2022-2025 | 26014 | 20811 | 2601 | 2601 | 0 |  | 9000 | 7000 | 5000 | 5014 |
| 31 | 利通区双吉沟综合治理项目 | 2023 | 3428 | 2742 | 514 | 171 | 0 |  |  | 3428 |  |  |

续表8              利通区水安全保障“十四五”规划项目分年度投资表（2021—2025年）

| 序号 | 项目类型及项目名称 | 实施年度 | 合 计 |  |  |  |  | 2021年规划测算投资(万元) | 2022年规划测算投资(万元) | 2023年规划测算投资(万元) | 2024年规划测算投资(万元) | 2025年规划测算投资(万元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 小计 | 中央投资 | 自治区投资 | 利通区自筹 | 社会投资 | 小计 | 小计 | 小计 | 小计 | 小计 |
| 32 | 利通区沙沟综合治理项目 | 2025 | 2500 | 1900 | 500 | 100 | 0 |  |  |  |  | 2500 |
| 33 | 利通区扁担沟综合治理项目 | 2024 | 494 | 450 | 44 | 0 | 0 |  |  |  | 494 |  |
| 34 | 吴忠市利通区头道沟防汛岁修工程 | 2022-2025 | 800 | 500 | 300 | 0 | 0 |  | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 35 | 横沟、大白驿子、头道沟3条山洪沟道综合整治 | 2023-2025 | 1035 | 700 | 300 | 35 | 0 |  |  | 650 | 385 |  |
| （二） | 山洪灾害防治体系 |  | 800 | 800 | 0 | 0 | 0 | 30 | 180 | 210 | 210 | 170 |
| 36 | 利通区2021年山洪灾害监测预警系统完善项目 | 2021-2025 | 350 | 350 | 0 | 0 | 0 |  | 70 | 100 | 100 | 80 |
| 37 | 利通区 2022-2025年度山洪灾害防治非工程措施项目 | 2022-2025 | 150 | 150 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |

续表8              利通区水安全保障“十四五”规划项目分年度投资表（2021—2025年）

| 序号 | 项目类型及项目名称 | 实施年度 | 合 计 |  |  |  |  | 2021年规划测算投资(万元) | 2022年规划测算投资(万元) | 2023年规划测算投资(万元) | 2024年规划测算投资(万元) | 2025年规划测算投资(万元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 小计 | 中央投资 | 自治区投资 | 利通区自筹 | 社会投资 | 小计 | 小计 | 小计 | 小计 | 小计 |
| 38 | 利通区2022-2025年防汛岁修工程 | 2022-2025 | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 |  | 80 | 80 | 80 | 60 |
| （三） | 病险水库除险加固 |  | 588 | 300 | 250 | 38 | 0 | 100 | 488 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | 吴忠市利通区甜水河水库除险加固工程 | 2022 | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 | 100 | 200 |  |  |  |
| 40 | 利通区蓄水池安全维护建设项目 | 2022-2023 | 288 | 0 | 250 | 38 | 0 |  | 288 |  |  |  |
| 四 | 水生态保护治理 |  | 9753 | 2371 | 928 | 339 | 6115 | 2950 | 1730 | 1520 | 2668 | 885 |
| （一） | 水土保持生态修复建设 |  | 1520 | 1064 | 304 | 152 | 0 | 0 | 0 | 520 | 1000 | 0 |
| 41 | 国家水土保持重点工程黄河利通区水土保持生态长廊工程 | 2024 | 520 | 364 | 104 | 52 | 0 |  |  | 520 |  |  |
| 42 | 中部封育保护区苦水河流域利通区生态修复工程 | 2025 | 1000 | 700 | 200 | 100 | 0 |  |  |  | 1000 |  |

续表8              利通区水安全保障“十四五”规划项目分年度投资表（2021—2025年）

| 序号 | 项目类型及项目名称 | 实施年度 | 合 计 |  |  |  |  | 2021年规划测算投资(万元) | 2022年规划测算投资(万元) | 2023年规划测算投资(万元) | 2024年规划测算投资(万元) | 2025年规划测算投资(万元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 小计 | 中央投资 | 自治区投资 | 利通区自筹 | 社会投资 | 小计 | 小计 | 小计 | 小计 | 小计 |
| （二） | 小流域综合治理项目 |  | 1868 | 1307 | 374 | 187 | 0 | 800 | 230 | 0 | 418 | 420 |
| 43 | 臭马井子沟水土流失综合治理项目 | 2021 | 800 | 560 | 160 | 80 | 0 | 800 |  |  |  |  |
| 44 | 利通区花水沟小流域水土流失综合治理项目 | 2022 | 230 | 161 | 46 | 23 | 0 |  | 230 |  |  |  |
| 45 | 滴水子沟流域水土流失综合治理项目 | 2024 | 418 | 292 | 84 | 42 | 0 |  |  |  | 418 |  |
| 46 | 杜家窑沟流域水土流失综合治理项目 | 2025 | 420 | 294 | 84 | 42 | 0 |  |  |  |  | 420 |
| （三） | 水土流失预防监督（分5年） |  | 6365 | 0 | 250 | 0 | 6115 | 2150 | 1500 | 1000 | 1250 | 465 |
| 47 | 2021年利通区五里坡片区现代化牧场水土保持建设项目 | 2021 | 2150 | 0 | 0 | 0 | 2150 | 2150 |  |  |  |  |

续表8              利通区水安全保障“十四五”规划项目分年度投资表（2021—2025年）

| 序号 | 项目类型及项目名称 | 实施年度 | 合 计 |  |  |  |  | 2021年规划测算投资(万元) | 2022年规划测算投资(万元) | 2023年规划测算投资(万元) | 2024年规划测算投资(万元) | 2025年规划测算投资(万元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 小计 | 中央投资 | 自治区投资 | 利通区自筹 | 社会投资 | 小计 | 小计 | 小计 | 小计 | 小计 |
| 48 | 利通区五里坡、杜家窑、臭马井子等30座现代化牧场水土保持建设项目 | 2022-2025 | 3965 | 0 | 0 | 0 | 3965 |  | 1500 | 1000 | 1000 | 465 |
| 49 | 利通区水土保持监测与管理信息化建设项目 | 2022-2025 | 250 | 0 | 250 | 0 | 0 |  |  |  | 250 |  |
| 五 | 水环境综合治理 |  | 42277 | 18300 | 6000 | 2599 | 15378 | 0 | 8458 | 16630 | 7080 | 10109 |
| （一） | 加强乡村水环境综合治理 | 乡村 | 26899 | 18300 | 6000 | 2599 | 0 | 0 | 3080 | 11630 | 7080 | 5109 |
| 50 | 利通区城镇段滨岸带 生态修复 | 2023 | 4550 | 3000 | 1000 | 550 | 0 |  |  | 4550 |  |  |
| 51 | 利通区水系连通及水美乡村建设项目 | 2023-2025 | 22049 | 15000 | 5000 | 2049 | 0 |  | 3000 | 7000 | 7000 | 5049 |
| 52 | 利通区河湖管护资金项目 | 2021-2025 | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 |  | 80 | 80 | 80 | 60 |

续表8              利通区水安全保障“十四五”规划项目分年度投资表（2021—2025年）

| 序号 | 项目类型及项目名称 | 实施年度 | 合 计 |  |  |  |  | 2021年规划测算投资(万元) | 2022年规划测算投资(万元) | 2023年规划测算投资(万元) | 2024年规划测算投资(万元) | 2025年规划测算投资(万元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 小计 | 中央投资 | 自治区投资 | 利通区自筹 | 社会投资 | 小计 | 小计 | 小计 | 小计 | 小计 |
| （二） | 城市水环境综合治理 |  | 15378 | 0 | 0 | 0 | 15378 | 0 | 5378 | 5000 | 0 | 5000 |
| 53 | 利通区城镇第一、第二、第三污水处理厂提标改造工程3项 | 2023-2025 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 15000 |  | 5000 | 5000 |  | 5000 |
| 54 | 利通区扁担沟镇利原村耕地灌排基础设施改造项目 | 2022 | 378 | 0 | 0 | 0 | 378 |  | 378 |  |  |  |

# 第十一章 加强规划实施保障

实现“十四五”规划和二〇三五年远景目标，必须把党的全面领导贯穿始终，充分调动一切积极因素，广泛凝聚全社会力量，科学有序的推进前期工作，创新体制机制，加大投入力度，形成推动发展的强大合力，确保我区水安全保障各项主要目标实现。

加强组织领导，提高政治站位。加强党的全面领导，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，把党的领导贯穿到水安全保障规划实施的各方面全过程，确保习近平总书记关于水安全保障的重要讲话指示批示精神和党中央决策部署有效落实。我局将加强组织领导，提高政治站位，建立项目前期工作责任制，切实增强责任意识，认真履职尽责，切实改进作风，各乡镇、区直个部门将各司其职、密切协作，形成逐级落实的工作格局，推动落实好规划各项任务落实，确保我区水安全保障各项主要目标实现。

科学有序推进，做实前期工作。规划所列的水利工程项目，作为“十四五”开展项目前期工作的依据，我局将要按照“确有需要、生态安全、可以持续”的原则，加强经济社会发展政策的统筹协调，注重政策目标与政策工具、短期政策与长期政策、国家政策与地方政策的衔接协同，扎实做好项目前期工作，科学有序推进实施。同时将保证前期工作经费投入，妥善协调好生态环境保护、移民征地、水资源配置等问题，合理确定建设方案，科学有序实施；项目勘察设计单位将严格执行工程建设有关强制性标准和规程规范，确保项目前期工作质量和深度。

广泛凝聚共识，形成工作合理。调动和引导各方力量，创新公众参与形式，拓宽公众参与渠道，推进规划实施信息公开，提高规划实施的透明度，形成保障我区水安全的强大合力，集全区之力、集各方之智共同落实规划。同时加大区情水情宣传教育力度，持久开展水利法治宣传教育，提高全社会的水忧患和亲水、护水意识，增强公众水安全风险观念。

加强监督指导，强化动态管理。我局将围绕本规划确定的目标任务，加强对规划确定水安全保障主要目标指标完成情况适时开展总结评估，分析实施效果，及时研究解决问题，努力提高规划目标指标的实现。邀请自治区水利厅、吴忠市水务局等水行政主管部门对我区规划实施情况实时督导，考核监督规划执行情况，开展组织协调和指导服务。

创新体制机制，加大投入力度。深化水利投融资体制改革，积极争取政府水利投入保障机制，争取中央资金支持，落实《自治区支持建设黄河流域生态保护和高质量发展先行区的财政政策》，争取地方政府专项债券用于重大水利工程的资金比例，推动城乡一体化供水工程融资，进一步拓宽项目融资渠道，发展多种融资方式，鼓励引导社会资金投入水利建设，调动广大农民参与建设和治理的积极性。